Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) (далее по тексту НМЦК) заключаемого с поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
В целях ремонта холодильного оборудования для хранения продуктов в  ФКУ ИК -6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а так же выделения денежных средств необходимо осуществить закупку  
Описание объекта закупки, основные характеристики объекта закупки: 

Подрядчик обязуется выполнить работы по  ремонту холодильного оборудования
	№ п/п
	Наименование холодильного оборудования по проведению ремонта
	Наименование работ по техническому обслуживанию
	Ед. изм.
	Объем работ

	1
	Ремонт холодильной камеры (территория производственного склада).
	Ремонт холодильного оборудования включает в себя: Замена модуля управления (контроллера) холодильной камеры POLAIR КХН 80, проверка механических повреждений, чистка генераторов холода, чистка автоматики, чистка капилляра, дренажной системы контроль работы агрегата на всех возможных режимах, проверка контактов, подтяжка винтов, проверка вентиляторов, их исправности, проверка наличия фреона в системе, дозаправка фреоном, замена компрессора и фильтра осушителя, чистка системы радиатора.
	шт
	1

	2
	Ремонт холодильной камеры (территория производственного склада).
	Ремонт холодильного оборудования включает в себя: Замена модуля управления (контроллера) холодильной камеры POLAIR КХН 80, проверка механических повреждений, чистка генераторов холода, чистка автоматики, чистка капилляра, дренажной системы контроль работы агрегата на всех возможных режимах, проверка контактов, подтяжка винтов, проверка вентиляторов, их исправности, проверка наличия фреона в системе, дозаправка фреоном, замена компрессора и фильтра осушителя, чистка системы радиатора.
	шт
	1


Материалы при ремонте холодильного оборудования:

	№ п/п
	наименование
	Единица измерения
	количество

	1
	Модуль управления (контроллера) холодильной камеры POLAIR КХН 80
	шт
	1

	2
	Фильтр осушитель (для очистки холодильных контуров от загрязнений
	шт
	1

	3
	Пусковое реле электромагнитное
	шт
	1

	4
	Фильтр осушитель 3/8 
	шт
	1


Способ определения поставщика: Осуществление закупки у единственного исполнителя  на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей (п. 4 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  
Источник финансирования:  Федеральный бюджет. КБК 03054240690048244
Начальная (максимальная) цена контракта: НМЦК договора определяется и обосновывается посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) ст. 22 44 –ФЗ. НМЦК проведено по инициативе Заказчика, на основании методологического расчета цен, полученных по запросу Заказчика у Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющих поставку товаров, работ, услуг планируемых к закупкам.
	№ п/п
	Наименование, характеристика поставляемого товара
	Единица измерения
	количество
	контрагент № 1
	контрагент № 2
	контрагент № 3
	z (ценообразование)
	средняя цена за единицу
	НМЦК=V(требуемый объем) /n (количество изученных источников * z (ценообразование)        Сумма, руб

	
	
	
	
	цена за единицу измерения
	сумма
	цена за единицу измерения
	сумма
	цена за единицу измерения
	сумма
	
	
	

	1
	Ремонт холодильной камеры (территория производственного склада).
	шт.
	2
	25 000,00
	50 000,00
	30 000,00
	60 000,00
	37 500,00
	75 000,00
	185 000,00
	61 666,66
	61 666,66

	ИТОГО
	 
	50 000,00
	 
	60 000,00
	 
	75 000,00
	
	
	61 666,66


1 НМЦК (начальная максимальная цена договора контрагента № 1) 61 666,66 рублей. 

Дата подготовки обоснования закупки

«______»_____________2026г.

Приложение на ____ листах.

Руководитель контрактной службы:

подполковник внутренней службы             ____________________ /Черноградская С.Ю.
Ответственный исполнитель:

майор внутренней службы             ____________________ / Ипполитов А.Е.
