Приложение 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: электрооборудование
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Кол-во
	Фото

	1
	Щит ЩУРН-1/12 (395х310х165)


	1 шт.
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	2
	Счетчик Меркурий 201.7 5-60А 1т 1ф мех кл.1


	1 шт.
	[image: image2.jpg]ir Mepkypuit 201.7

208 S0 soru






	3
	Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ


	100 м.
	[image: image3.png]




	4
	Светильник светодиодный PPL 595/U 595*595 4 линии 36w 4000K 3600Lm IP40 AC180-265V Opal (19мм) универсальный


	80 шт.
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Место поставки: г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2а (Склад заказчика) 
Срок поставки: в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора

Дата выпуска: не ранее 2024 года. Товар новый не бывший в употреблении.
Гарантия на поставляемый товар: 6 месяцев с даты подписания документов о приемке.

Товар должен поставляться Заказчику в упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, а также возможность его идентификации. Упаковка товара не должна быть повреждена. 

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать: наименование Товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения (годности).

