ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку Двуокись углерода (Cо2) для ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки применяются технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации, а именно: ГОСТ 8050-85.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двуокись углерода (Cо2) | 20.11.12.110 | Назначение – используется в хирургии (лапароскопической). Предотвращает микробиологическое заражение операционной раны, помогает существенно уменьшить время, необходимое для их заживления. Так же применяется при проведении физиопроцедур восстановительного характера. | соответствие | Не может изменяться участником закупки | Штук | 40 |
|  |  |  | Сорт | высший | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | газообразная, баллоны | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем наполнения баллонов 40 литровый баллон вместимостью 20 килограмм | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объемная доля двуокиси углерода (СО2), %, | ≥ 99,8 | Конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объемная доля окиси углерода (СО) выдерживающая испытание по п. 4.4 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг | ≤ 0,1 | Конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие сероводорода, выдерживающее испытание по п. 4.6 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие соляной кислоты выдерживающее испытание по п. 4.7 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений (спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот) выдерживающее испытание по п. 4.8 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие аммиака и этаноламинов выдерживающее испытание по п. 4.9 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие запаха и вкуса выдерживающее испытание по п. 4.10 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды выдерживающее испытание по п. 4.11 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3 | ≤ 0,037 | Конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Температура насыщения двуокиси углерода водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) при температуре 20 °С, °С | ≤ минус 48 | Конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие ароматических углеводородов, выдерживающее испытание по п. 4.13 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие оксидов ванадия выдерживающее испытание по п. 4.14 ГОСТ 8050-85 | соответствие | Не может изменяться участником закупки |  |  |

Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. Тара (баллоны под газы и контейнеры) Заказчика и Поставщика должны соответствовать ГОСТам.

Обязательные требования к качеству продукции: обеспечение безопасности для жизни, здоровья населения и окружающей среды.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока годности, установленного на товар.

Место поставки товара:

- Поставка товара в баллонах объемом 40л/20кг. осуществляется силами и средствами Поставщика с выполнением погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова д. 34.

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара с даты заключения Контракта по 20.12.2026 г. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией установленного образца, а так же документацией подтверждающей качество товара в соответствии с действующей в РФ сертификацией.

Требования к гарантийному сроку Товара:

Остаточный срок годности Товара на момент поставки Заказчику составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.