Д О Г О В О Р   №

г. Санкт-Петербург					                                                        «______» ______2026г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Иванова Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора.

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению работ по демонтажу, монтажу и наладке системы по передаче тревожных сигналов между техническими средствами охраны ( охранно-тревожной сигнализации ) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит. Ж, (КХН аптека) и пультом централизованной охраны Федерального государственного казённого учреждения  «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее-ПЦО)

1.2. Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора выполняются силами и материалами Исполнителя, согласно Локальному сметному расчету (Приложение№1).

1.3. Все дополнительные работы согласовываются Сторонами отдельно и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

- Стоимость работ по Договору.

2.1.За выполненную работу по настоящему Договору, согласно Локальному сметному расчету (Приложение№1) Заказчик перечисляет Исполнителю __________ (_______________________), НДС ________________.

2.2. Сроки выполнения указанных в п.1.1. работ: 90 (девяносто) рабочих дней со дня подписания Договора, при наличии строительной готовности объекта.

2.3. Оплата производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и акта о приёмке выполненных  работ по форме № КС-2 в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ (форма КС № 2) и акта приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452, в ред. Приказов Минфина России от 30.10.2023 № 174н, от 30.09.2024 № 144н (далее - акта приемки ф. 0510452).

2.4.Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется по безналичному расчёту, в рублях Российской Федерации.

2.5. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

- Ответственность Сторон.

3.1.Стороны настоящего Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

3.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

3.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы Договора.

3.5.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча руб. 00 коп.).

3.6.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

3.7.Указанная в настоящем Договоре сумма неустойки (штрафа, пени) может быть удержана Заказчиком при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму неустойки (штрафа, пени), Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

3.8.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

3.9.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

3.10.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

3.11.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

3.12.Ответственность Сторон, не предусмотренная в настоящем Договоре, применяется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

- выполнять предусмотренные настоящим Договором работы:

а) в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору), определяющей объем, содержание и цену работ;

б) своими силами, инструментами, механизмами и материалами, имеющими соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

в) в соответствии со сроками, указанными в настоящем Договоре.

- направить своего представителя в пятидневный срок с момента получения сообщения Заказчика об обнаружении дефектов и  устранить за свой счёт строительные и монтажные дефекты, выявленные при эксплуатации объекта в период гарантийного срока без увеличения стоимости работ в течение семи календарных дней с момента составления акта обнаруженных дефектов.

- в трёхдневный срок со дня подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти за пределы территории Заказчика принадлежащие Исполнителю оборудование, машины, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

- обеспечить охрану имущества, необходимого для выполнения работ по Договору, в том числе предоставленного Заказчиком.

- предоставить разрешительную документацию;

- обеспечить на объекте необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.

4.1.1. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых (за счет средств Исполнителя).

    - Исполнитель должен иметь метрологическую базу для проведения измерений характеристик оборудования.

4.1.3. Выполнение работ осуществляется на территории Заказчика. Доставка материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, осуществляется силами Исполнителя и за его счет.

4.1.4.Исполнителем должен быть предоставлен График работ по монтажу и проектированию системы охранно-тревожной сигнализации после заключения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.2. Заказчик обязуется:

- передать Исполнителю объект для производства работ;

- обеспечить Исполнителя документацией, необходимой для производства  работ;

- утвердить сметную документацию, предоставляемую Исполнителем.

- Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ  согласно ст. 748 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. Работа считается выполненной после сдачи работ и подписания акта о приёмке выполненных работ.

5.2. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты выполненных работ обязан подписать акта о приёмке выполненных работ. При наличии претензий к Исполнителю, в указанный в настоящем пункте срок, предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания данного акта о приёмке выполненных работ. В случае, если Заказчик не подписал акта о приёмке выполненных работ в указанный срок или не направил мотивированный отказ от его подписания, то такой акта о приёмке выполненных работ, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, имеет силу двухстороннего, услуги, оказанные по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем, надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

  - По факту оказания услуг Заказчиком составляется акта приемки ф. 0510452.

Скан копия акта приемки ф. 0510452 направляется Исполнителю  с помощью электронного документооборота или по электронной почте. В случае если при приемке услуг возникают претензии и расхождения, Исполнитель подписывает копию акта приемки ф. 0510452 и направляет скан копию подписанного акта Заказчику с помощью электронного документооборота или по электронной почте.

В случае, если при приемке услуг отсутствуют претензии и расхождения, акт приемки ф. 0510452 носит уведомительный характер, и не требует подписания Исполнителем.

5.4. Исполнитель гарантирует безотказную работу смонтированного оборудования в течение 12 месяцев с даты подписания акта о приёмке выполненных работ.

- Форс-мажор

6.1. Договор может быть расторгнут в случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему соблюдению условий Договора (стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия).

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств имущественной ответственности Сторон не возникает.

- Сроки действия и порядок расторжения Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 23.12.26 г.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

-по соглашению Сторон;

-в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- Прочие условия.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по письменному соглашению Сторон.

8.2. Все дополнительные соглашения, протоколы и приложения, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.4. Договор составлен в форме электронного документа и подписан  обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (КЭП) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае его заключения на электронной площадке, в т.ч. на  едином агрегаторе торговли (ЕАТ).

9. Реквизиты Сторон

| Исполнитель: ______________________________ _________________ _____________ |  |  |  |  | Заказчик: ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Литовская, д.2 ИНН 7802010020 КПП 780201001 УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, л/с 20726Х38130) ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Казначейский счет: 03214643000000013225 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810745370000024 БИК: 012202102 УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, л/с 22726Х38130) ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Казначейский счет: 03214643000000013225 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810745370000024 БИК: 012202102 ОКТМО 40314000 ОКПО 01963226, ОКАТО 40265561000 ОГРН 1037804002389 Ректор _________________ Д.О.Иванов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Приложение №1 к Договору № от «__» ________ 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено приказом №421 от 04.08.2020 г. Минстроя РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Приложение №3), в ред. приказа №557 от 07.07.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________Д.О. Иванов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметно-нормативная база, базисные цены |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 78. г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Северо-Западный Федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит. Ж (КХН аптеки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на работы по демонтажу, монтажу и пусконаладке системы охранно-тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| строительных работ |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |
| монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измере ния |  |  |  | Количество |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измере ния | коэффициенты | всего с учетом коэффи циентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм10-08-001-06 |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Заря УО-IP-GPRS исп.1) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-43 |  | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 4,8 | 0,6 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Заря ВУПС-К, Астра-Р) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-44 |  | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,2 | 0,6 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм10-08-003-06 |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (Скат-1200Д) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-45 |  | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 5,76 | 0,6 | 3,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНм10-08-003-09 |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый (Мираж, Фотон-9, Фотон-Ш) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,16 | 0,6 | 3,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм10-01-039-06 |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Астра-321Т) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2 | 0,6 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНм10-08-002-04 |  | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-20) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,84 | 0,6 | 4,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНм10-08-001-06 |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Заря УО-IP-GPRS исп.1) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-43 |  | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.3.05.17-0002] |  | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,003 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 0,0832 |  | 0,0832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.7.15.07-0012] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [10.3.02.03-0012] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Заря ВУПС-К, Астра-Р) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-44 |  | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,2 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.3.05.17-0002] |  | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,001 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 0,0676 |  | 0,1352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.7.15.07-0012] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  | 0,03 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,00002 |  | 0,00004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [10.3.02.03-0012] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,01 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСНм10-08-003-06 |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (Скат-1200Д) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-45 |  | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 5,76 |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.3.05.17-0002] |  | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,0038 |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 0,0884 |  | 0,0884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.7.15.07-0012] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,00002 |  | 0,00002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [10.3.02.03-0012] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНм10-08-003-09 |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый (Мираж, Фотон-9, Фотон-Ш) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,16 |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 0,0676 |  | 0,2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.7.15.07-0012] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  | 0,03 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,00002 |  | 0,00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНм10-01-039-06 |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Астра-321Т) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНм10-08-002-04 |  | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-20) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,84 |  | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.3.05.17-0002] |  | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,0002 |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [01.7.15.14-0168] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [10.3.02.03-0012] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,002 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [14.1.04.02-0002] |  | Клей, марка 88-СА |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,01 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.01.01-0004 |  | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,00142 |  | 0,01136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 46% |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСНп02-01-001-01 |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  |  |  | система |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 |  | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования (Кот=0,8; Кзт=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-18-ГЭСНп-ПР-02-07-1-000 ТЧ |  | Выполнение повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) (Кот=0,537; Кзт=0,537) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСНп 81-05-02-2022 п.2.2.3.1 |  | Каналы дискретные (Кот=0,5; Кзт=0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,87832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-100-01 |  | Техник I категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,67 | 0,2148 | 0,143916 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-200-01 |  | Инженер I категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,68 | 0,2148 | 0,575664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-200-02 |  | Инженер II категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 6,03 | 0,2148 | 1,295244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-300-01 |  | Ведущий инженер |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,34 | 0,2148 | 0,287832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-200-03 |  | Инженер III категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,68 | 0,2148 | 0,575664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-083.0-1 |  | НР Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 74% |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 |  | СП Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 36% |  | 36% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСНп02-01-001-02 |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 |  |  |  |  |  | канал |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 |  | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования (Кот=0,8; Кзт=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-18-ГЭСНп-ПР-02-07-1-000 ТЧ |  | Выполнение повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) (Кот=0,537; Кзт=0,537) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСНп 81-05-02-2022 п.2.2.3.1 |  | Каналы дискретные (Кот=0,5; Кзт=0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,54184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-100-01 |  | Техник I категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,3225 | 0,2148 | 0,277092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-200-01 |  | Инженер I категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,29 | 0,2148 | 1,108368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-200-02 |  | Инженер II категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,9025 | 0,2148 | 2,493828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-300-01 |  | Ведущий инженер |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,645 | 0,2148 | 0,554184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-200-03 |  | Инженер III категории |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,29 | 0,2148 | 1,108368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-083.0-1 |  | НР Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 74% |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 |  | СП Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 36% |  | 36% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 |  | Пусконаладочные работы "вхолостую" Автоматизированные системы управления |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: 1. Приборы, указанные в наименовании расценок демонтажных работ (п.п. с 1 по 6), являются собственностью Заказчика; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Эти же приборы, указанные в наименовании расценок монтажных работ (п.п. с 7 по 12), после ремонта помещения устанавливаются на прежние места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |