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	Услуги по проведению индивидуального дозиметрического контроля при работе с ЛДУ
 ОКПД2: 71.20.19.190
КТРУ отсутствует
	Исполнитель должен оказать услуги по проведению дозиметрического контроля индивидуальных доз внешнего облучения персонала
Услуги по проведению дозиметрического контроля индивидуальных доз внешнего облучения персонала осуществляются с помощью индивидуальных дозиметров в количестве 3 штук, предоставляемых Заказчику Исполнителем, а также Исполнитель осуществляет доставку и обмен дозиметров самостоятельно по месту нахождения Заказчика. Для контроля должны использоваться дозиметры термолюминесцентные DTU-1, DTU-2 или ДТЛ-02.
Доставка и забор дозиметров осуществляется 1 раз в квартал.  
Оказанные услуги должны соответствовать  требованиям действующего законодательства в указанной области. В части проведения индивидуального дозиметрического контроля персонала срок оказания услуг -  ежеквартально  по 16 ноября 2026 года.
Результаты измерений должны быть оформлены протоколом контроля индивидуальных доз облучения в двух экземплярах в соответствии с требованиями действующего законодательства..
Исполнитель должен осуществлять измерение доз и оформление протоколов контроля индивидуальных доз облучения в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения дозиметров от Заказчика.
   При текущей обработке индивидуальных дозиметров, в случае обнаружения превышении основного базового предела, Исполнитель должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме.
Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля России с правом оказания услуг сторонним организациям по индивидуальному дозиметрическому контролю персонала в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 («Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий») и Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



