Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование услуг | Характеристики объекта закупки | Кол-во, усл.ед | Инструкция по заполнению характеристик к заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по проведению индивидуального дозиметрического контроля при работе с ЛДУ ОКПД2: 71.20.19.190 КТРУ отсутствует | Исполнитель должен оказать услуги по проведению дозиметрического контроля индивидуальных доз внешнего облучения персонала Услуги по проведению дозиметрического контроля индивидуальных доз внешнего облучения персонала осуществляются с помощью индивидуальных дозиметров в количестве 3 штук, предоставляемых Заказчику Исполнителем, а также Исполнитель осуществляет доставку и обмен дозиметров самостоятельно по месту нахождения Заказчика. Для контроля должны использоваться дозиметры термолюминесцентные DTU-1, DTU-2 или ДТЛ-02. Доставка и забор дозиметров осуществляется 1 раз в квартал. Оказанные услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства в указанной области. В части проведения индивидуального дозиметрического контроля персонала срок оказания услуг - ежеквартально по 16 ноября 2026 года. Результаты измерений должны быть оформлены протоколом контроля индивидуальных доз облучения в двух экземплярах в соответствии с требованиями действующего законодательства.. Исполнитель должен осуществлять измерение доз и оформление протоколов контроля индивидуальных доз облучения в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения дозиметров от Заказчика. При текущей обработке индивидуальных дозиметров, в случае обнаружения превышении основного базового предела, Исполнитель должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля России с правом оказания услуг сторонним организациям по индивидуальному дозиметрическому контролю персонала в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 («Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий») и Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании». | 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |