ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Объект закупки:  Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем.

Срок оказания услуг: в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения договора.

Место оказания услуг: КЧР, г. Черкесск ул. Кавказская 19 3 этаж.

- Общие требования к выполнению работ:

  - Техническое обслуживание кондиционеров должно проводиться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, согласно рекомендациям заводов-изготовителей кондиционеров и включать виды работ, предусмотренные настоящим техническим заданием.

  - Исполнитель должен учесть, что услуги будут исполняться в административном здании в рабочее время. Услуги, выполняющиеся с высоким уровнем шума, необходимо выполнять после получения на них согласия Заказчика, в рамках рабочего времени.

  - Исполнитель должен учесть, что услуги будут исполняться в помещениях с серверным и телекоммуникационным оборудованием, требуется использовать соответствующие инструменты и приемы работы, не наносящие вред близко расположенной работающей электронной технике, слаботочным кабельным коммуникациям и электросети.

  - Услуги по техническому обслуживанию наружных блоков кондиционеров производятся с использованием автовышки (если невозможно провести техническое обслуживание другим способом).

  - Ответственность за соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности проведения работ, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, в помещениях, где оказываются услуги, возлагается на Исполнителя.

  - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию кондиционеров, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться исправными, пригодными к использованию с учетом сроков их эксплуатации, установленных производителем.

  - Исполнитель предоставляет список сотрудников и автотранспорта, задействованных для оказания услуг.

- Техническое обслуживание кондиционеров включает:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка комплектности, технического состояния и работоспособности оборудования. |
| 2 | Диагностика общего состояния кондиционера (составление дефектной ведомости). |
| 3 | Осмотр и очистка корпусов внутреннего и наружного блоков кондиционера. |
| 4 | Очистка лопастей вентилятора наружного блока, проверка работоспособности электропривода вентилятора |
| 5 | Очистка или замена (при необходимости) фильтров и других узлов внутреннего блока от загрязнений, антибактерицидная обработка. |
| 6 | Очистка теплообменного аппарата внутреннего блока |
| 7 | Проверка работы жалюзи внутреннего блока кондиционера. |
| 8 | Промывка конденсатора внешнего блока и испарителя внутреннего блока кондиционера |
| 9 | Контроль давления конденсации, всасывания холодильной установки. |
| 10 | Дозаправка (заправка) системы хладагентом по мере необходимости до 500г на кондиционер. |
| 11 | Проверка исправности и чистка дренажной системы. |
| 12 | Контроль напряжения потребляемого тока. |
| 13 | Проверка состояния кабелей и контактов. |
| 14 | Измерение температуры воздуха, подаваемого кондиционером. |
| 15 | Тестирование кондиционера после проведения работ. |
| 16 | Выдача ответственному лицу Заказчика информации (в виде актов) о результатах диагностики и необходимости замены или проведенной замены узлов и деталей. Инструктаж персонала Заказчика и выдача необходимых рекомендаций. |
| 17 | Проверка на герметичность трассы между внутренним и наружным блоками, в случае обнаружения протечек, замена, либо приведение в рабочее состояние. |
| 18 | Обслуживание и смазка механических креплений подвижных частей |
| 19 | Очистка плат, протяжка винтовых соединений электрических контактов. |
| 20 | Контрольное тестирование пульта управления. |

- Условия оказания услуг:

Техническое обслуживание, предусмотренное документацией, выполняется Исполнителем из своих материалов, своими силами квалифицированных специалистов и средствами. Всё оборудование, инструменты и иные вспомогательные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания кондиционеров предоставляется самим Исполнителем за свой счет. Все используемые для проведения технического обслуживания материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качества. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении технического обслуживания, Исполнитель обязан восстановить поврежденную сеть за свой счет. Исполнитель также обеспечивает исправность сетей электропитания, к которым подключено оборудование Заказчика. Сохранность материалов, оборудования, техники и другого имущества исполнителя на период производства работ по техническому обслуживанию должен обеспечивать Исполнитель.

- Требования к гарантийным обязательствам

  - Исполнитель гарантирует качественное оказание Услуг по техническому обслуживанию кондиционеров в соответствии с требованиями Технического задания.

  - Исполнитель гарантирует оказание услуг по устранению недостатков, выявленных после оказание Услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (в период гарантийного срока) в течение 3 (Трех) дней с момента поступления соответствующего уведомления Заказчика любым доступным способом.

  - Гарантийный срок оказанной Услуги:

- по техническому обслуживанию кондиционеров – 6 (Шесть) месяцев;

- на заправку системы кондиционирования фреоном – 6 (Шесть) месяцев;

- на применяемые для технического обслуживания кондиционеров материалы – 6 (Шесть) месяцев с момента подписания обеими сторонами акта оказанных услуг.

10. Перечень систем кондиционирования, подлежащих техническому обслуживанию:

| N п/п | Наименование/ модель | Инвентарный номер | Место нахождения | Дата постановки на учет/ дата списания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер SAMSUNG AQ09XLN+XLN | 11010400000154 | 301 каб. | 2008г. |
| 2 | Сплит-система BSC -12H BALLU | 011010400000260 / 011010400000262 | 302 каб | 2007г. |
| 3 | Сплит-система BALLU-09H | 11010400000257 | 303 каб. | 2007г. |
| 4 | Сплит-система BALLU-09H | 11010400000258 | 304 каб | 2007г. |
| 5 | Сплит-система «SHUFT»SFT-12HN1 | 011010600000438 | 305 каб | 2018г. |
| 6 | Сплит-система «SHUFT»SFT-12HN1_18Y | 011010600000440 | 305 каб | 2019г |
| 7 | Сплит-система BSC -12H BALLU | 011010400000259 / 011010400000261 | 306 каб | 2007г. |
| 8 | Сплит-система BALLU-12H | 11010400000235 | 307 каб | 2006г. |
| 9 | Сплит-система BALLU-09H | 11010400000256 | 320 каб | 2007г. |

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на техническое обслуживание кондиционеров

Идентификационный код закупки 26 1 0917014364 091701001 0015 000 0000 000

г. Черкесск			      		                                                    «___» ____________ 2026г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице руководителя Карасова Эдуарда Кельдимуратовича, действующего на основании Положения, с одной стороны,  и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии  п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  на основании ___________________ закупочной сессии от ______________2026г.  № ___________________ на ЕАТ «Березка» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию кондиционеров в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) в течение срока действия настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в порядке и в сроки, которые указаны в настоящем Договоре.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично  силами своих сотрудников.

1.3. Исполнитель гарантирует, что он (или: сотрудники) обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для оказания данной услуги, что подтверждается ________________________________________.

- Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

2.2. Для оказания услуг Исполнитель использует новые (не бывшие в употреблении), рекомендованные заводом-изготовителем  запасные части  и расходный материал.

3. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Беспрепятственно проходить на территорию Заказчика для оказания услуг по обслуживанию кондиционеров.

2.2.2. Получать вознаграждение за оказанные услуги в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить доступ Исполнителя к кондиционерам и сопутствующему оборудованию и оказывать содействие в случае необходимости.

2.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и размере, которые установлены настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

- Место, порядок и сроки оказания услуг

4.1. Место оказания услуг: КЧР, г. Черкесск ул. Кавказская 19 3 этаж.

4.2. Услуги оказываются  силами и средствами Исполнителя с использованием его инструментов, запасных частей и расходных материалов.

4.5. Включают в себя перечень работ и необходимых  для их выполнения запасных частей и расходных материалов.

4.6. Допускается привлечение к оказанию услуг субподрядчиков и третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за результат оказанных ими услуг , как за свои собственные.

4.7. Исполнитель для исполнения обязанностей по настоящему договору самостоятельно  регулирует свои отношения с поставщиками запасных частей и расходных материалов.

4.8. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения Договора.

4.9.	Исполнитель вправе досрочно сдать результаты Услуг, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения цены Договора.

- Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг  к сдаче.

5.2. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней  передает Заказчику акт оказанных услуг (далее -Акт), счет на плату и дефектную ведомость о техническом состоянии каждого кондиционера/сплит-системы на предмет необходимости ремонта/нецелесообразности проведения ремонтных работ и необходимости замены на новый.

5.3. Для проверки предоставленных Хранителем результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик может проводить экспертизу. Указанная экспертиза проводится Заказчиком своими силами.

5.3. Не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления Заказчик подписывает Акт  или при наличии возражений составляет мотивированный отказ от подписания с указанием причин такого отказа.

5.4. В случае получения мотивированного отказа Хранитель вправе устранить указанные причины и повторно направить Поклажедателю документ.

6. Цена Договора и порядок расчетов

6.1.  Цена Договора составляет __________(_______________) рублей 00 копеек. (в т. ч. НДС / НДС не облагается)

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе стоимость услуг, запасных частей и расходных материалов, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Источник финансирования Договора – федеральный бюджет.

6.5. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 
7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг. Оплата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества поставленного товара, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем  цены Договора

6.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором.

7.2.  Гарантийный срок составляет 6 (Шесть) месяцев с момента подписания обеими сторонами акта оказанных услуг.

7.3. Исполнитель гарантирует устранить  недостатки, выявленные в период гарантийного срока в течение 3 (Трех) дней с даты поступления соответствующего уведомления Заказчика любым доступным способом.

8. Ответственность Сторон

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее трех дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора 
или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать десять дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 30.11.2026г. включительно, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

11.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда 
или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи каждой из Сторон, а также, по соглашению Сторон в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика

12.2. Подписанные экземпляры настоящего Договора, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу подлинных экземпляров, до получения оригиналов, обмен которыми обязателен  в срок не позднее 14 дней с даты подписания.

12.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляются  дополнительным соглашением.

12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских или других реквизитов в течение трех (рабочих) дней письменно уведомить об изменениях другую  Сторону.

12.6. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12.7. Все приложения настоящего Договора являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2  - Спецификация

Приложение № 3 - Акт оказанных услуг (форма)

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская 19 тел./факс: +7 (8782) 22-03-61/ 28-18-47 e-mail: tu09@rosim.gov.ru ИНН 0917014364 КПП 091701001 ОКТМО 91701000 ОГРН 1090917001120 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Номер счета получателя средств (Казначейский счет) 03211643000000013220 Номер счета банка получателя средств (Единый казначейский счет) 40102810745370000024 Лицевой счет 03791А18330 БИК 012202102 | Исполнитель: _____________________________ Адрес:_______________ тел. _____________ e-mail: ____________________ ИНН ________________ КПП ________________ ОГРН____________________ р/с ______________ в _______________________ к/с _______________________ БИК ___________________ |
| --- | --- |
| Руководитель ____________________ Э.К. Карасов М.п. | _________________ _____________________ / _____________ М.п. |

Приложение № 1

к договору №____

от «___» __________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подписи сторон:

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Руководитель ____________________ Э.К. Карасов М.П. | __________________________ ___________________/_______________ М.П. |

Приложение № 2

к договору №____

от «___» __________ 2026г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | Наименование оборудования/ модель | К-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер SAMSUNG AQ09XLN+XLN | 1 |  |  |
| 2 | Сплит-система BSC -12H BALLU | 1 |  |  |
| 3 | Сплит-система BALLU-09H | 1 |  |  |
| 4 | Сплит-система BALLU-09H | 1 |  |  |
| 5 | Сплит-система «SHUFT»SFT-12HN1 | 1 |  |  |
| 6 | Сплит-система «SHUFT»SFT-12HN1_18Y | 1 |  |  |
| 7 | Сплит-система BSC -12H BALLU | 1 |  |  |
| 8 | Сплит-система BALLU-12H | 1 |  |  |
| 9 | Сплит-система BALLU-09H | 1 |  |  |
| 10 | Заправка фреоном, 100г | 9 |  |  |
| 11 | Услуги автовышки, час | 3 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Цена Договора составляет __________(_______________) рублей 00 копеек. (в т. ч. НДС / НДС не облагается)

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Руководитель ____________________ Э.К. Карасов М.П. | __________________________ ___________________/_______________ М.П. |

Приложение № 3

к договору №____

от «___» __________ 2026г.

ФОРМА

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ___

по договору от «___» ____________ 20__ г. № ___________________

| г. ______________ | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- |

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике, в лице руководителя Карасова Эдуарда Кельдимуратовича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик и __________________, в лице _______________________, действующего на основании  _____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, составили настоящий акт о том, что Исполнителем в соответствии с условиями договора от «___» ____________ 20__ г. № ___________________ оказаны услуги по Техническое обслуживание кондиционеров :

|  | Наименование оборудования/ модель | К-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер SAMSUNG AQ09XLN+XLN | 1 |  |  |
| 2 | Сплит-система BSC -12H BALLU | 1 |  |  |
| 3 | Сплит-система BALLU-09H | 1 |  |  |
| 4 | Сплит-система BALLU-09H | 1 |  |  |
| 5 | Сплит-система «SHUFT»SFT-12HN1 | 1 |  |  |
| 6 | Сплит-система «SHUFT»SFT-12HN1_18Y | 1 |  |  |
| 7 | Сплит-система BSC -12H BALLU | 1 |  |  |
| 8 | Сплит-система BALLU-12H | 1 |  |  |
| 9 | Сплит-система BALLU-09H | 1 |  |  |
| 10 | Заправка фреоном, 100г | 27 |  |  |
| 11 | Услуги автовышки, час | 3 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Сумма к  оплате __________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик претензий  к оказанным Услугам имеет/ не имеет (ненужное зачеркнуть)

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| __________________________ ___________________/_______________ М.П. | __________________________ ___________________/_______________ М.П. |

_________   ФОРМА СОГЛАСОВАНА________________________

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Руководитель ____________________ Э.К. Карасов М.П. | __________________________ ___________________/_______________ |