Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | К-во шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический «Меркурий -230» | 6 | Предназначен для коммерческого учета активной или реактивной энергии прямого и обратного направления переменного тока частотой 50 Гц в 3-х 4-х проводных сетях. «Меркурий 230» — серия трехфазных счетчиков электроэнергии для учета активной/реактивной энергии (380В) в промышленности и быту Обеспечивая точность 0.5S–1.0, Работу от -40 до +55°C Меж поверочный интервал 16 лет. - Функционал: Сохранение данных, учет потерь, фиксация пиковой нагрузки. - Установка: Внутри закрытых помещений (в щитах). Технические параметры: - Наработка на отказ: ~210 000–220 000 часов. Полюсность: трёхфазный Тип: однотарифные Тип механизма: электронный Модем: PLC модем Номинальное напряжение, В: 3*230/400 Класс точности при измерении активной энергии (реактивной энергии): 1.0 /2.0 Интерфейс связи: CAN, PLC-I Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более: 0.5 / 7.5 Количество тарифов: 1 Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт, имп/кварт: 1000/160000 Диапазон температур, °С: -40...+55 Масса, кг: не более 1.5 Габариты, мм: 258х170х74 |
| 2 | Трансформатор тока 800/5А | 3 | Предназначен для понижения высокого первичного тока (800А) до безопасного значения (5А) во вторичной цепи. Рабочая температура: от -45 до +50 °С Номинальное напряжение:660 В Номинальный ток первичной обмотки:800 А Номинальный ток вторичной обмотки :5 А |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».