Техническое задание

| Наименование товара | Характеристики товара | Количество | Цена с НДС, руб | Сумма с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак эксплуатационный термостойкий с крышкой, содержащей фильтр-насадку | Баки конической формы, жесткие, полимерные, полипропиленовые, белые с вмонтированными в крышки бактерицидными фильтрами Ф4 (эксплуатационные). Высота бака 410 мм, диаметр 370 мм крышки, диаметр дна 310 мм. Размеры бака совместимы с размерами камеры установки. Оборудованы не менее чем двумя ручками для удобства закладывания МО и извлечения обеззараженных отходов, Объем 30 литров. Для сбора и обеззараживания медицинских отходов. Баки многоразовые, герметично закрывающиеся. Срок службы не менее 200 загрузок | 1 шт |  |  |
| Раствор сенсибилизатора | Раствор сенсибилизатора 20 % . Раствор сенсибилизатора для системы для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов «УОМО» представляет собой раствор анионного поверхностно активного вещества, содержащий натриевые и калиевые соли жирных кислот, является ординарным эмульгатором, не токсичен, не взрывоопасен, не возгорается, совместим с системой для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов «УОМО-Т150», | 5 л |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

1. Дополнительные требования:

1.1. Поставка должна производиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда. 50

1.2. Поставщик посредством технических средств связи не позднее, чем за один рабочий день до момента поставки товара, уведомляет ответственное лицо Заказчика о времени предстоящей поставки.

2. Объем и сроки гарантии качества

2.1 Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ). По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.

3. Требования к безопасности товаров

3.1 Поставляемый товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов.

3.2 Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

4. Требования к используемым материалам и оборудованию

4.1 Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар.

4.3 Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства, способной обеспечить идентификацию товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

4.4 Товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

5. Сроки и условия поставки: в течение 20  рабочих дней с момента заключения Договора