ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж системы тревожной сигнализации на (в)

«ЦНБ УрО РАН»,

расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской 22/20

Екатеринбург – 2026 год

1. Общие сведения

1.1. Наименование работ: монтаж системы  тревожной сигнализации

1.2. Объект охраны: «ЦНБ УрО РАН»

1.3. Заказчик: Врио директора ЦНБ УрО РАН Парменова Н.А.

1.4. Монтажная организация: -_____________________.

1.5. Основание для проведения работ: заявление Заказчика о необходимости оснащения техническими средствами охраны.

2. Исходные данные для монтажных работ

2.1. Класс: А3

2.2. Категория электропитания объекта согласно «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»: 2

2.3. Монтажным работам подлежат следующие системы безопасности: тревожная сигнализация.

2.4. Для монтажа системы за основу взять:

- акт обследования комиссией;

- описание объекта охраны (согласно схеме блокировки).

2.5. Перечень регламентирующих документов:

- Р 071-2017 рекомендации «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

- Р 093-2024 методические рекомендации «Обследование и прием под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации объектов, мест проживания и хранения имущества граждан»;

- Р 102-2024 методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- Р 070-2017 «Об эффективном применении запирающих устройств, имеющихся на отечественном рынке, при организации охраны имущества граждан и организаций»;

- Р 085-2019 методические рекомендации «Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением»;

- ПУЭ-2007 «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»;

- Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».

3. Действия для реализации требований безопасности

3.1. Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

- попытка  несанкционированного проникновения путём механического воздействия на замки и строительные конструкции, подбор ключей;

- несанкционированное снятие с охраны;

- умышленный вывод из строя питающей сети 220В;

- обрыв или замыкание шлейфов тревожной сигнализации;

- умышленный вывод из строя проводной линии связи (Интернета) и/или подавление сети сотовой связи;

- несанкционированное изменение алгоритмов работы тревожной сигнализации.

3.2. Для предотвращения последствий указанных действий предлагаются следующие меры:

- монтаж тревожной сигнализации осуществлять в соответствии с Р 102-2024;

- располагать основное оборудование в помещениях, защищенных системой тревожной сигнализации;

- организовать автономное резервное электропитание элементов системы тревожной сигнализации;

- использовать оборудование, обеспечивающее контроль состояния проводной линии связи (Интернет), сотовой связи и шлейфов тревожной сигнализации;

- обеспечить возможность автономной работы системы тревожной сигнализации при выходе из строя компьютерной сети;

- установить пароль для входа в интерфейс программирования информационной системы.

4. Общие требования

4.1. Требования по назначению:

- защита материальных и информационных ценностей;

- защита собственных ресурсов системы и ТСО при попытках несанкционированного доступа к ним;

4.2. Требования по условиям и режимам эксплуатации:

- установленное оборудование и аппаратура должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У 3.1 – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У 4.2 – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями);

- аппаратура должна функционировать в следующих условиях: рабочая температура от +1°С до +40°С, относительная влажность до 85% при температуре +30°С.

4.3. Требования к безопасности:

- устанавливаемое оборудование и сети комплекса должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р МЭК 60065, ПУЭ-2007;

- устанавливаемые ТСО должны быть безопасны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.

4.4. Требования к электропитанию:

- устанавливаемые технические средства тревожной сигнализации следует относить к первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным;

- при условии, что Объект имеет 1-ю категорию согласно правилам устройства электроустановок, резервное электропитание должно обеспечивать работу ТСО в дежурном режиме 4 часа и в тревожном режиме 1 час;

- если Объект не обеспечен электропитанием по 1-й категории, то резервное питание должно обеспечивать работу ТСО в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги;

- переход ТСО на работу от резервных источников электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги;

- подключение других потребителей к системе бесперебойного питания тревожной сигнализации исключить.

4.5. Требования к техническому обслуживанию и ремонту:

- для обслуживания установленных систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих разрешительные документы на проведение указанного вида работ. Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании;

- блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из резерва без дополнительной или с минимальной настройкой;

- должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в резерв для оперативного ремонта.

4.6. Требования к возможности расширения системы тревожной сигнализации.

- конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

4.7. Требования к надежности.

- надежность ТСО, их технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются заводом-изготовителем.

4.8. Требования к гарантийным обязательствам.

- в течение гарантийного срока, с момента приемки систем и оборудования, монтажная организация производит гарантийный ремонт систем, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

4.9. Требования к составу разрабатываемой документации:

- акт приемки ТСО в эксплуатацию;

- схема блокировки ТСО,  с перечислением всех установленных ТСО;

- памятка по пользованию ТСО с подписью Заказчика о прохождении инструктажа;

- лист программирования информационной системы;

- список ТСО, установленных на объекте.

Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке, составляется в двух экземплярах, которая после завершения работ и подписания документов передается:

- 1 экземпляр на ПЦО № 4 УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;

- 1 экземпляр Заказчику.

5. Система передачи извещений и резервное электропитание (техническое решение)

5.1. Для формирования и передачи извещений о проникновении в охраняемый объект (МПХИГ) применить Приток-А-КОП-02.4 с подключением интернет и 1 SIM, которые будут находиться на балансе обслуживающей организации.

5.2. В качестве резервного источника питания использовать ИБП Скат-1200Д с аккумулятором емкостью не менее 7 а/ч и разместить на посту охраны.

6. Тревожная сигнализация (технические решения)

6.1. В качестве тревожных извещателей применить:

- «Астра-321 исп.Т» – извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

6.2. Тревожная сигнализация используется без права отключения.

7. Подключение шлейфов сигнализации (технические решения)

Предусмотреть подключение шлейфов сигнализации:

1 ШС – стационарная тревожная кнопка (Астра-321 исп.Т)

Всё подключаемое оборудование должно соответствовать ТСО, удовлетворяющим «Единым техническим требованиям к системе централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».

8. Обязанности заказчика по защите информации

ТСО должны исключать возможность несанкционированного доступа к ним и изменения при этом их технических параметров и параметров настройки.

9. Требования к монтажным работам

Требования по монтажу тревожной сигнализации в соответствии с Р085-2019. Монтаж выполняется с минимальным нарушением интерьера помещений. Прокладку проводов электропитания, шлейфов сигнализации и каналов связи выполнить открытым способом

10. Окончание работ по составлению технического задания

10.1. Готовые решения по монтажу согласовываются с УВО по городу Екатеринбургу – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» и отражаются в техническом задании.

10.2. Техническое задание подписывает Заказчик и представитель ПЦО № 4 УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

11. Окончание работ по монтажу

11.1. Прием средств тревожной сигнализации в эксплуатацию, проверку качества выполненных монтажных работ осуществлять совместно с Заказчиком и представителем ПЦО № 4 УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

11.2. Монтажные работы оканчиваются подписанием актов о приеме выполненных монтажных работ Заказчиком и представителем ПЦО № 4 УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

12. Особые условия

12.1. При изменении вида охраны техническое задание подлежит корректировке.