	
	
	                                                          
 



Спецификация

	№
п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	  1
	Кондиционер мобильный Ballu Platinum Comfort BPHS-11H




	Страна КНР
Гарантия 3 года
Тип кондиционера моноблок
Ширина 420
Цвет Белый
Площадь помещения, м2 21 - 30 м2
Фильтры воздуха пылеулавливающий
Управление пульт ДУ, таймер, дисплей
Режимы работы охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, ночной, автоматический
Вид управления Дистанционное беспроводное
Класс энергоэффективности A
Макс. производительность осушения л/сут 38
Максимальная производительность, л/сутки 38
Тип внутреннего блока мобильный
Серия Platinum Comfort
Вес, Кг 26
Высота, мм 700
Глубина, мм 320
Мощность обогрева, Вт 2490
Мощность охлаждения, Вт 3050
Уровень шума, Дб 45 дБ
	шт.
	2
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Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:
· срок поставки продукции: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора;
· Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., д. 39, 3 этаж;
· периодичность поставки: разовая;
· предполагаемые сроки проведения закупки: июль 2026 г.
· порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;
· требования к сроку годности товара/гарантийному сроку: на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;
· цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, подъёмом и сборкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.
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