ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

для проведения  работ по техническому обслуживанию

бытовых кондиционеров (сплит-систем)

Заказчик: Представительство МИД России в г. Самаре

1. Содержание технического задания:

Проведение работ по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров (сплит-систем), которое включает в себя:

чистка класса «Люкс» внутреннего блока сплит-системы парогенератором, чистка наружного блока сплит-системы мойкой высокого давления, замена сетчатого фильтра грубой очистки сплит-системы, заправка хладагентом.

2. Адрес объекта: г Самара, ул. Галактионовская, д. 132, 6 этаж

3. График оказания услуг: в рабочее время, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 часов 00 мин до 16 часов 00 мин, суббота и воскресенье – выходные дни (время местное).

Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком график прибытия специалиста Исполнителя для обслуживания кондиционеров, направив Уведомление в адрес Заказчика по электронной почте заранее - не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала оказания услуг. В графике необходимо учесть рабочее время Заказчика.

Работы должны проводиться при температуре наружного воздуха не ниже +16 С.

4.   Порядок расчетов:

Заказчик оплачивает услуги в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приемки и получения счета, акта оказанных услуг. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

5. Общие требования:

5.1. Целью работ является обеспечение бесперебойной работы кондиционеров, предупреждение и своевременное устранение неполадок в работе.

5.2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

5.3. Исполнитель должен иметь свидетельство СРО на право проведения работ, обладать опытом проведения работ с климатическим оборудованием не менее 3-х лет и соответствующими допусками.

5.4. Исполнитель  должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

6. Состав сервисно-профилактических работ:

-проверка фреоновых магистралей на предмет негерметичности визуально и с помощью течеискателя;

-проверка давления хладагента в системе.  При необходимости дозаправка (фреон предоставляется Заказчиком);

-проверка работы и состояния эл. двигателей наружных и внутренних блоков;

-проверка управляющих электроцепей. Протяжка электроконтактов;

-очистка воздушного фильтра;

-очистка конденсатора, испарителя и вентилятора внутреннего блока;

-проверка чистоты теплообменников наружного и внутреннего блоков. При необходимости очистка или машинная мойка;

-проверка работы «тэнов» подогрева масла в картере компрессора;

-проверка исправности дренажной системы. При необходимости прочистка;

-проверка работы кондиционеров во всех режимах;

-проверка управления функционированием кондиционеров с пульта д/у.

-уборка технологического мусора после проведения работ.

7. Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Сплит-система Panasonic | 1 |
| 2 | ##### Сплит-система Hitachi | 1 |
| 3 | ##### Сплит-система Mitsubishi-Electric | 1 |
| 4 | ##### Сплит-система DeLonghi | 1 |
| 5 | ##### Сплит-система Samsung | 2 |
| 6 | ##### Сплит-система Mizushi | 1 |

8.Техника безопасности при производстве работ.

8.1. При производстве работ предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

8.2. Перед началом работ исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа рабочих.

8.3. Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

-обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

-хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);

-на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;

-необходимо назначить ответственного за проведение  работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;

-разработать дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при производстве огневых или сварочных работ.

9. Особые условия:

9.1. Для выполнения услуг (работ) Исполнитель предупрежден, что доступ к  водоснабжению и водоотведению находится на 5 этаже здания.

9.2. Специалисты, проводящие техобслуживание, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (III группа по электробезопасности).

9.3. При выполнении работ по техническому обслуживанию у специалистов должна быть технологическая карта с перечнем работ, способами и сроками их проведения.

10 . Срок выполнения услуг: 28.05.2026 года