| № п/п | ОКПД2 | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.21.29.110 | Бурт ПП (PP-H) с зубчатой поверхностью, d25 DN20, PN10 | Бурт для раструбной сварки PP-H IPS PN10 d25 IQRNM025 Бурт под фланец PP-H (полипропилен гомополимер) 25 мм PN10 для раструбной сварки. Назначение - применение в составе промышленных трубопроводных систем, транспортирующих воду, технические и химические среды с температурой до 100 °С | шт | 10 |
| 2 | 22.21.29.110 | Бурт ПП (PP-H) с зубчатой поверхностью, d20 DN15, PN10 | Бурт для раструбной сварки PP-H IPS PN10 d20 IQRNM020 Бурт под фланец PP-H (полипропилен гомополимер) 20 мм PN10 для раструбной сварки. Назначение - применение в составе промышленных трубопроводных систем, транспортирующих воду, технические и химические среды с температурой до 100 °С | шт | 10 |
| 3 | 22.21.29.110 | Труба ПП (PP-H) напорная гладкая PN10, d32x2,9x5 м, SDR11 | Труба ПП (PP-H) напорная d32 IPS d32 IPIPEM11032 Диаметр: 32 Толщина стенки: 2.9 SDR: 11.0 Давление: 10.0 Материал: Полипропилен-гомополимер (PP-H) Длина: 5м | м | 10 |
| 4 | 22.21.29.110 | Труба ПП (PP-H) напорная гладкая PN10, d25x2,3x5 м, SDR11 | Труба ПП (PP-H) напорная d25 IPS d25 IPIPEM11025 Диаметр: 25 Толщина стенки: 2.3 SDR: 11.0 Давление: 10.0 Материал: Полипропилен-гомополимер (PP-H) Длина: 5м | м | 5 |
| 5 | 22.21.29.110 | Труба ПП (PP-H) напорная гладкая PN10, d20x2,0x5 м, SDR11 | Труба ПП (PP-H) напорная d20 IPS d20 IPIPEM11020 Диаметр: 20 Толщина стенки: 2.0 SDR: 11.0 Давление: 10.0 Материал: Полипропилен-гомополимер (PP-H) Длина: 5м | м | 5 |
| 6 | 22.21.29.110 | Бурт ПП (PP-H) с зубчатой поверхностью, d32 DN25, PN10 | Бурт для раструбной сварки PP-H IPS PN10 d32 IQRNM032 Бурт под фланец PP-H (полипропилен гомополимер) 32 мм PN10 для раструбной сварки. Назначение - для применения в составе промышленных трубопроводных систем, транспортирующих воду, технические и химические среды с температурой до 100 °С | шт | 10 |