Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара (наименование по КТРУ
при наличии)/
наименование по регистрационному удостоверению
	Код КТРУ/
ОКПД2
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
	Количество
	Единица
измерения
 

	
	
	
	Наименование
показателя
	Описание, значение
	Единица измерения
показателя
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Набор ангиографический
	32.50.50.190-00001378/ 32.50.50.190
	 Комплектация 
	шприц;      трубка быстрого наполнения.   
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с инструкцией для применения ''Шприц к инъекнаборы ангиографические для системы MEDRAD Salient, находящейся на гарантийном обслуживании стр 35/45; а также 8.13. Принадлежности, стр. 95 руководства по эксплуатации системы инъекционной для КТ MEDRAD Salient.
	100
	шт

	
	
	
	 Индикаторы заполняемости шприцов FluiDot. 
	Наличие   
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с инструкцией для применения ''Шприц к инъекционной системе MEDRAD Salient'', находящейся на гарантийном обслуживании стр 35/45; а также п.5.2.2.стр. 30 руководства по эксплуатации системы инъекционной для КТ MEDRAD Salient.
	
	

	
	
	
	 Шприц ZY6322 к системе инъекционной MEDRAD Salient 
	Соответствие   
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Каталожный номер расходного материала для идентификации товара производства компании-производителя инъекционной системы (в соответствии с руководством по эксплуатации системы MEDRAD Salient,  находящейся на гарантийном обслуживании)
	
	

	
	
	
	 Объем шприца 
	190
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с инструкцией для применения ''Шприц к инъекционной системе MEDRAD Salient'', находящейся на гарантийном обслуживании стр 35/45; а также 8.13. Принадлежности, стр. 95 руководства по эксплуатации системы инъекционной для КТ MEDRAD Salient.
	
	

	
	
	
	 Совместимость c инъекционной системой MEDRAD Salient, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с руководством по эксплуатации инъекционной системы MEDRAD Salient (пункт 2.10, стр 8) для обеспечения надлежащей работы и соблюдения гарантийных обязательств используются только расходные материалы, принадлежности и дополнительное оборудование, указанное в руководстве
	
	




Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.


