                                                      Техническое задание
     На поставку вентиля запорно-регулирующего для нужд МУП «Водоканал»
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во.
	Коды ОКПД2

	1.
	Вентиль запорно- регулирующий   Ду 20 Ру 16
Valtec или аналог
	Кран вентиль, латунный, прямой, ручной, вентиль запорно-регулирующий для плавной регулировки прохода теплоносителя с полным перекрытием. Резьба Вн-Вн. 3/4
	  Шт.
	  2
	28.14.11.129 
Арматура регулирующая прочая



   1.Требования к качеству и гарантийному сроку поставляемого товара:

1.1.Товар должен отвечать требованиям ГОСТ, Сан Пин, также и иным действующим нормативно правовым актам.  Иметь сертификаты соответствия, удостоверения качества , маркировочные ярлыки, декларации и иные документы, подтверждающее качество поставляемых товаров и их соответствие требованиям законодательства РФ.
1.2.Товар должен быть новым не бывшим в употреблении. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 90% от общего срока годности.
1.3.Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года.
1.4.Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
   2.Условия место поставки и срок поставки товара:
2.1.Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями договора, требованиями действующего законодательства РФ.
2.2.Условия поставки: Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствиями  с условиями договора.
2.3.Место доставки товара: МУП «Водоканал» г.Йошкар-ола, ул.Дружбы,д.2.
2.4.Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течении 10-ти рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком с 08-00 до 16-00.



  Главный энергетик                                                 Пушкарев В.В.                                                                              

