Техническое задание

На поставку вентиля запорно-регулирующего для нужд МУП «Водоканал»

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед.изм | Кол-во. | Коды ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентиль запорно- регулирующий Ду 20 Ру 16 Valtec или аналог | Кран вентиль, латунный, прямой, ручной, вентиль запорно-регулирующий для плавной регулировки прохода теплоносителя с полным перекрытием. Резьба Вн-Вн. 3/4˝. | Шт. | 2 | 28.14.11.129 Арматура регулирующая прочая |

1.Требования к качеству и гарантийному сроку поставляемого товара:

1.1.Товар должен отвечать требованиям ГОСТ, Сан Пин, также и иным действующим нормативно правовым актам.  Иметь сертификаты соответствия, удостоверения качества , маркировочные ярлыки, декларации и иные документы, подтверждающее качество поставляемых товаров и их соответствие требованиям законодательства РФ.

1.2.Товар должен быть новым не бывшим в употреблении. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 90% от общего срока годности.

1.3.Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года.

1.4.Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

2.Условия место поставки и срок поставки товара:

2.1.Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями договора, требованиями действующего законодательства РФ.

2.2.Условия поставки: Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствиями  с условиями договора.

2.3.Место доставки товара: МУП «Водоканал» г.Йошкар-ола, ул.Дружбы,д.2.

2.4.Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течении 10-ти рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком с 08-00 до 16-00.

Главный энергетик                                                 Пушкарев В.В.