### Характеристики:

1) Головка с редуктором NSK MP-F16R (или эквивалент) для эндомоторов Endo-Mate TC2

| Совместим с эндомоторами NSK Endo-Mate TC2 | ДА |
| --- | --- |
| Модель | MP-F16R |
| Корпус | Латунный |
| Подшипники | Стальные |
| Хвостовик бора (инструмента) | 204 ENDO 21-35 мм, 25-40 мм (Ø2,35 мм) |
| - Понижение 16:1 | Да |
| - Миниатюрная головка | Соответствие |
| - Кнопочный зажим | Соответствие |
| Охлаждение | Нет |

2) AH Plus – материал для пломбирования каналов

Форма выпуска: паста+паста

Страна изготовителя: США

Объем, мл: 2×4

Рабочее время, мин: 240

Гидроксид кальция в составе: нет

Время отверждения, час: ≤ 8

Эвгенол в составе: нет

Смолы: да

Применение: со штифтами

Назначение:
Двухкомпонентная паста для пломбирования корневых каналов зубов. Легко разводится и плотно закрывает канал. Усадка материала при затвердевании минимальна.

Состав:
- Эпоксидные смолы 
- Кальций содержащая основа 
- Оксид циркония 
- Оксид железа; кремний

Показания к применению:
- Долгосрочное пломбирование корневых каналов
- Пломбирование оснований каналов при повторной санации

Пропорции и смешивание:
Пасты А и В смешиваются равных пропорциях (1:1).

Комплектация:
Паста A 4 мл
Паста B 4 мл