ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по лабораторно-инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля для нужд ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России в  2026 году
1.
Объект закупки: оказание услуг по лабораторно-инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля для нужд ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России в 2026 г.
1.1. Код и наименование позиции КПГЗ: 03.01.99.01.05 УСЛУГИ/УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ/МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПРОЧИЕ/САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ/ИССЛЕДОВАНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ

1.2. Наименование позиции СПГЗ: Проведение лабораторных и инструментальных исследований и испытаний в рамках производственного контроля, усл. ед.
2. Начальная максимальная цена контракта: включает в себя стоимость материалов, работ (услуг), транспортных расходов, накладные расходы, налогов и других обязательных платежей, действующих на территории РФ, включая НДС.
3.
Количество оказываемых услуг: согласно приложению № 1 к настоящему Техническому заданию.

4.
Место оказания услуг: ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России;
- Здравпункт ОАО ВНИИПИ Каширское шоссе, дом 33,корп.30

- Здравпункт НИЯУ МИФИ Каширское шоссе, дом 31

- Здравпункт ВНИИА г. Москва, ул. Кошкина, дом 5

- Здравпункт Московский эндокринный завод Москва, ул. Новохохловская, д. 25, стр. 1

-Здравпункт ЛУЧ г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24, стр. 1

-Здравпункт ОАО «ИМПУЛЬС» Москва, Проспект Мира. д.102, стр. 8

- Здравпункт РПА Минюста г. Москва, ул. Олеко Дундича, дом 23. корп.3

-Здравпункт СКР Москва, ул. Строителей, д. 8, кор. 2

-Здравпункт СКР Москва, Технический пер., д. 2

-Здравпункт РПА Минюста г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 46, корп.2

- Здравпункт ФГУП СНПО «Элерон» ул. Генерала Белова, дом 14

- Здравпункт ВНИИА ул. Луганская, дом 9

- Здравпункт ФГУП ЦНИИХМ ул. Нагатинская, дом 16А,стр.29

- Здравпункт АО ГНПП «Регион» Каширское шоссе, дом 13 А

 -Здравпункт РПА Минюста г. Москва, Б. Каретный пер., дом 10А.
-Здравпункт Лицея НИЯУ МИФИ г. Москва, Пролетарский проспект, 6.

-Здравпункт ВНИИА г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, 2.
 -Здравпункт ВНИИА г. Москва, 1-й Щемиловский пер., 16, стр.5

 -Здравпункт ФГУП «ВНИИА» ДОЛ Искорка г. Домодедово,д Одинцово, владение Искорка, стр3,стр1

-Здравпункт г. Москва, 2-й Зачатьевский пер, д.2, стр.1

-Здравпункт СКР г. Москва, ул.Бахрушина.д.20

5.
Сроки (периоды) оказания услуг: 
с момента подписания и по «30» декабря 2026 года.
6.
Цели использования результатов работ (услуг): контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима с целью предупреждения возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
7. Общие требования к работам, услугам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:
7.1.
Отбор проб и доставка проб в ИЛЦ осуществляется Исполнителем.

Персонал, осуществляющий отбор проб и проведение измерений, должен быть аттестован по соответствующему профилю.
7.2. Правила отбора проб изделий медицинского назначения для исследования на стерильность и взятия смывов с объектов внешней среды, рук медицинского персонала должны соответствовать требованиям МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях».
7.3.
Доставка проб в ИЛЦ должна осуществляться в максимально короткие сроки с момента их отбора в целях соблюдения требований законодательства по проведению лабораторных исследований.

7.4.
По результатам проведенных лабораторно-инструментальных исследований Исполнитель, в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, оформляет протоколы, оформленные экспертами, имеющими сертификат специалиста.

7.5.
Исполнитель проводит работы в соответствии с перечнем и периодами проведения, указанными в техническом задании с использованием утвержденных методов и методик.
8. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:
8.1. Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
8.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным в соответствующих санитарных правилах и нормах обычно предъявляемым к результатам такого рода услуг. Соблюдение технических условий стандартов и требований, предъявляемых к качеству исследований и характеристикам, установленным изготовителем, используемого оборудования, питательных сред и реактивов.
9. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
9.1 Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать нормы требования действующего законодательства:
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
            - СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".   

- МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях».
9.2.
Исполнитель должен быть экспертом или экспертной организацией – обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (предоставляется в составе заявки аттестат аккредитации в системе Росаккредитации в качестве органа инспекции в соответствии с областью аккредитации и приложения).

9.3.
Наличие аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) в системе Росаккредитации (Федеральная служба по аккредитации), выданного в установленном законодательством РФ порядке и соответствие области аккредитации ИЛЦ заявленным работам и исследованиям, подтверждаемые предоставлением соответствующей документации составе заявки.

Лабораторно-инструментальные исследования и измерения проводятся организацией, аккредитованной в установленном порядке на приборах, имеющих государственную поверку, а также имеющей сертификаты установленного образца на применяемые аппараты для инструментальных исследований и испытаний, сертификаты соответствия на используемые средства.

10.4.
Наличие согласно ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности с приложениями, лицензии на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности с приложениями (представляется в составе заявки).

Приложение № 1 к Техническому заданию 

Перечень программы производственного контроля

	№

п\п
	Наименование исследования
	Вид исследования
	Кол-во

проб
	Кратность контроля

	1.

 
	Лабораторные исследования:                  Смывы с поверхностей, рук персонала
	БГКП
	160
	1

	
	
	Стафилококк
	160
	1

	2.

 
	Пробы воздуха на:

 
	ОМЧ
	32
	1

	
	
	Золотистый стафилококк
	32
	1

	3.
	Выезд специалиста для проведения отбора проб
	услуга
	21
	1

	4.
	Оформление протокола испытаний 1 категория
	услуга
	21
	1


4

