Техническое задание

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования продовольственной службы  ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Краснодарскому краю

| № | Наименование оборудование | Инвентарный номер | Кол-во | Описание услуг (работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система низкотемпературная АСК СН-51 | 101060000120/ 2301442 | 1 | 1. Замена ТРВ на соответствующий по хладопроизводительности (с учетом стоимости ТРВ); 2. Заправка осушительного фильтра; 3. Вакумирование; 4. Опрессовка; 5. Заправка фреоном. |
| 2 | Сплит-система среднетемпературная АСК СН-32 | 1013420485 | 1 | 1. Опрессовка системы; 2. Локализация и устранение утечки; 3. Ваккумирование; 4. Заправка хладагентом до номинала. |
| 3 | Моноблок POLAIR MB 214 SF | 133220140710/ 089448 | 1 | 1. Переподключение сигнальных проводов в соответствии со схемой; 2. Замена ТЭНов в сборе (с учетом стоимости ТЭНов). |
| 4 | Моноблок POLAIR MB 214 SF | 133220140710/ 074296 | 1 | 1. Демонтаж моноблока; 2. Монтаж моноблока ( с учетом стоимости моноблока). |
| 5 | Моноблок POLAIR MB 214 SF | 133220140710/ 074296 | 1 | 1. Демонтаж моноблока; 2. Монтаж моноблока ( с учетом стоимости моноблока). |

Требования к качеству услуг: Оказать услуги надлежащего качества в полном соответствии с действующими нормами                       и техническими условиями, в соответствии с требованиями Государственного пожарного надзора и действующих ГОСТ, и прочих технических правил. Качество оказания услуг должно быть в соответствии с техническим заданием, действующими нормами                       и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока (12 месяцев). Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке услуг и в период гарантийного срока (12 месяцев).

Срок и место оказания услуг: Оказание услуг в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта, по адресу: 352680, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Грибоедова, 42.

Срок и условия оплаты: Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания акта приема оказанных услуг. Оплата по настоящему контракту производится из федерального бюджета за счет средств дополнительного бюджетного финансирования. Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с транспортными расходами, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, амортизации оборудования и используемых расходных материалов (запасных частей, комплектующих изделий).

Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Начальник  ОКБИ и ХО

ст. лейтенант внутренней службы                                                                                                                                                      А.И. Ленков