
                                                                                                                                                                                              
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(Техническое задание на право заключения контракта на поставку шовного материала для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)
1. Общие сведения
	Заказчик 
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

	Адрес 
	195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50

	Начальная максимальная цена
	21 796руб. 50коп.

	Код ОКПД 2
	21.20.24.120

	Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения



2.Объем и ассортимент товара
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во/Ед. изм.
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам
	Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке

	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	
[bookmark: _GoBack]Описание, значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Нить хирургическая из полиэфира
21.20.24.120-00000032  
	150/шт
	Состав нити
	Нерассасывающаяся полиэфирная (лавсановая)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Нить неокрашенная
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Структура нити
	плетеная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Метрический размер
	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Условный размер

	3-4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина нити, см
	≥150 и ≤155
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Стерильная упаковка
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки





