ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку шовного материала для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 21 796руб. 50коп. |
| Код ОКПД 2 | 21.20.24.120 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

2.Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование | Кол-во/Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Нить хирургическая из полиэфира 21.20.24.120-00000032 | 150/шт | Состав нити | Нерассасывающаяся полиэфирная (лавсановая) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Нить неокрашенная | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Структура нити | плетеная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Метрический размер | 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Условный размер | 3-4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина нити, см | ≥150 и ≤155 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Стерильная упаковка | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |