Тех.характеристики

| № п/п | Наименование товара | Нормативный документ (ГОСТ, Технические условия, др.) | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перезарядка огнетушителей ОП-5 (з) | Перезарядка огнетушителей осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю). Покраска огнетушителей должна производиться согласно ГОСТу Р 5105702001, ГОСТу Р59641, СП 9.13130.2009, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 и ГОСТ 9.303. | 5 |
|  | Перезарядка огнетушителей ОП-8(з) | Перезарядка огнетушителей осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю). | 6 |
|  | Перезарядка огнетушителей ОП-35(з) | Перезарядка огнетушителей осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю). Покраска огнетушителей должна производиться согласно ГОСТу Р 5105702001, ГОСТу Р59641, СП 9.13130.2009, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 и ГОСТ 9.303. | 3 |
|  | Перезарядка огнетушителей ОП-5 | Перезарядка огнетушителей осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю). | 5 |
|  | Перезарядка огнетушителей ОП-4 (з) | Перезарядка огнетушителей осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю). | 2 |
|  | Перезарядка огнетушителей ОП-8 | Перезарядка огнетушителей осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю) | 2 |
|  | Перезарядка огнетушителей ОП- (з)-4 | Перезарядка огнетушителей осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю) | 5 |