РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ
по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и имущества продовольственной службы
	№ п/п
	Наименование материалов и услуг 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость за единицу измерения, в рублях
	Итого, 
Рублей, без НДС

	
	 

	Камера холодильная "Астра" BAZ330334F инв.№ 110134000094

	
	Замена компрессора камеры холодильной низкотемпературной
	усл.ед
	1
	14 880,00
	14 880,00

	
	Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг
	усл. ед.
	1
	1 500,00
	1 500,00

	
	Чистка конденсатора холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Чистка испарителя холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Регулировка давления фреона в системе
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Пропайка соединений элементов фреоновой трассы
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Пропайка электрических элементов печатных плат
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Замена уплотнения двери
	усл. ед.
	1
	2232,00
	2232,00

	
	Заправка системы хладагентом
	усл. ед.
	1
	3720,00
	3720,00

	
	Замена фильтра-осушителя
	усл. ед.
	1
	1488,00
	1488,00

	
	Устранение засора в системе
	усл. ед.
	1
	4000,00
	4000,00

	
	Замена лампы освещения
	усл. ед.
	1
	744,00
	744,00

	
	Замена кнопки выключателя
	усл. ед.
	1
	992,00
	992,00

	
	Замена проводки освещения
	м.
	1
	620,00
	620,00

	
	Ремонт проводки освещения
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Замена контроллера
	усл. ед.
	1
	2480,00
	2480,00

	
	Замена датчика температуры
	усл. ед.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Компрессор Danfoss MTZ50HK4CVE либо аналог TAG4561Z Tecumseh
	шт.
	1
	80600,00
	80600,00

	
	Уплотнитель двери камеры
	шт.
	1
	4340,00
	4340,00

	
	Фильтр-осушитель
	шт.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Лампа освещения
	шт.
	1
	496,00
	496,00

	
	Контроллер
	шт.
	1
	3200,00
	3200,00

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	500,00
	500,00

	
	Кнопка выключателя
	шт.
	1
	890,00
	890,00

	
	ПЭН слива конденсата
	шт.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Фреон R404 А 
	100 гр.
	1
	500,00
	500,00

	
	Фреон R22 
	100 гр.
	1
	600,00
	600,00

	
	Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	65,00
	65,00

	
	Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	75,00
	75,00

	
	Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм 
	м.
	1
	30,80
	30,80

	Камера холодильная "Астра" BAZ330334F инв.№ 110134000095

	
	Замена компрессора камеры холодильной низкотемпературной
	усл.ед
	1
	14880,00
	14880,00

	
	Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Чистка конденсатора холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	

	Чистка испарителя холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Регулировка давления фреона в системе
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Пропайка соединений элементов фреоновой трассы
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Пропайка электрических элементов печатных плат
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Замена уплотнения двери
	усл. ед.
	1
	2232,00
	2232,00

	
	Заправка системы хладагентом
	усл. ед.
	1
	3720,00
	3720,00

	
	Замена фильтра-осушителя
	усл. ед.
	1
	1488,00
	1488,00

	
	Устранение засора в системе
	усл. ед.
	1
	4000,00
	4000,00

	
	Замена лампы освещения
	усл. ед.
	1
	744,00
	744,00

	
	Замена кнопки выключателя
	усл. ед.
	1
	992,00
	992,00

	
	Замена проводки освещения
	м.
	1
	620,00
	620,00

	
	Ремонт проводки освещения
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Замена контроллера
	усл. ед.
	1
	2480,00
	2480,00

	
	Замена датчика температуры
	усл. ед.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Компрессор Danfoss MTZ50HK4CVE либо аналог TAG4561Z Tecumseh
	шт.
	1
	80600,00
	80600,00

	
	Уплотнитель двери камеры
	шт.
	1
	4340,00
	4340,00

	
	Фильтр-осушитель
	шт.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Лампа освещения
	шт.
	1
	496,00
	496,00

	
	Контроллер
	шт.
	1
	3200,00
	3200,00

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	500,00
	500,00

	
	Кнопка выключателя
	шт.
	1
	868,00
	868,00

	
	ПЭН слива конденсата
	шт.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Фреон R404 А 
	100 гр.
	1
	500,00
	500,00

	
	Фреон R22 
	100 гр.
	1
	600,00
	600,00

	
	Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	65,00
	65,00

	
	Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	75,00
	75,00

	
	Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм 
	м.
	1
	30,80
	30,80

	Камера холодильная КХН 17,63 Polair, с моноблоком BGM 330 S, Север                                   инв.№ 110134000175

	
	Замена компрессора камеры холодильной низкотемпературной
	усл.ед
	1
	1488,00
	1488,00

	
	Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Чистка конденсатора холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Чистка испарителя холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Регулировка давления фреона в системе
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Пропайка соединений элементов фреоновой трассы
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Пропайка электрических элементов печатных плат
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Замена уплотнения двери
	усл. ед.
	1
	2232,00
	2232,00

	
	Заправка системы хладагентом
	усл. ед.
	1
	3720,00
	3720,00

	
	Замена фильтра-осушителя
	усл. ед.
	1
	1488,00
	1488,00

	
	Устранение засора в системе
	усл. ед.
	1
	4000,00
	4000,00

	
	Замена лампы освещения
	усл. ед.
	1
	744,00
	744,00

	
	Замена кнопки выключателя
	усл. ед.
	1
	992,00
	992,00

	
	Замена проводки освещения
	м.
	1
	620,00
	620,00

	
	Ремонт проводки освещения
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Замена контроллера
	усл. ед.
	1
	2480,00
	2480,00

	
	Замена датчика температуры
	усл. ед.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Компрессор TFH2511Z Tecumsech либо аналог
	шт.
	1
	69000,00
	69000,00

	
	Уплотнитель двери камеры
	шт.
	1
	4340,00
	4340,00

	
	Фильтр-осушитель
	шт.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Лампа освещения
	шт.
	1
	496,00
	496,00

	
	Контроллер
	шт.
	1
	3200,00
	3200,00

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	500,00
	500,00

	
	Кнопка выключателя
	шт.
	1
	868,00
	868,00

	
	ПЭН слива конденсата
	шт.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Фреон R404 А 
	100 гр.
	1
	500,00
	500,00

	
	Фреон R22 
	100 гр.
	1
	600,00
	600,00

	
	Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	65,00
	65,00

	
	Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	75,00
	75,00

	
	Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм 
	м.
	1
	30,80
	30,80

	Камера холодильная (низкотемпературная) с сплит-системой инв.№ 110134000197

	
	Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Чистка конденсатора холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Чистка испарителя холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Регулировка давления фреона в системе
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Пропайка соединений элементов фреоновой трассы
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Пропайка электрических элементов печатных плат
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Замена уплотнения двери
	усл. ед.
	1
	2232,00
	2232,00

	
	Заправка системы хладагентом
	усл. ед.
	1
	3720,00
	3720,00

	
	Замена фильтра-осушителя
	усл. ед.
	1
	1488,00
	1488,00

	
	Устранение засора в системе
	усл. ед.
	1
	4000,00
	4000,00

	
	Замена лампы освещения
	усл. ед.
	1
	744,00
	744,00

	
	Замена кнопки выключателя
	усл. ед.
	1
	992,00
	992,00

	
	Замена проводки освещения
	м.
	1
	620,00
	620,00

	
	Ремонт проводки освещения
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Замена контроллера
	усл. ед.
	1
	2480,00
	2480,00

	
	Замена датчика температуры
	усл. ед.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Уплотнение двери камеры
	шт.
	1
	4340,00
	4340,00

	
	Фильтр-осушитель
	шт.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Лампа освещения
	шт.
	1
	496,00
	496,00

	
	Контроллер
	шт.
	1
	3200,00
	3200,00

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	500,00
	500,00

	
	Кнопка выключателя
	шт.
	1
	868,00
	868,00

	
	ПЭН слива конденсата
	шт.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Фреон R404 А 
	100 гр.
	1
	500,00
	500,00

	
	Фреон R22 
	100 гр.
	1
	600,00
	600,00

	
	Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	65,00
	65,00

	
	Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	75,00
	75,00

	
	Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм 
	м.
	1
	30,80
	30,80

	Камера холодильная (низкотемпературная) с сплит-системой инв.№ 110134000198

	
	Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Чистка конденсатора холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Чистка испарителя холодильной камеры
	усл. ед.
	1
	1600,00
	1600,00

	
	Регулировка давления фреона в системе
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Пропайка соединений элементов фреоновой трассы
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Пропайка электрических элементов печатных плат
	усл. ед.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Замена уплотнения двери
	усл. ед.
	1
	2232,00
	2232,00

	
	Заправка системы хладагентом
	усл. ед.
	1
	3720,00
	3720,00

	
	Замена фильтра-осушителя
	усл. ед.
	1
	1488,00
	1488,00

	
	Устранение засора в системе
	усл. ед.
	1
	4000,00
	4000,00

	
	Замена лампы освещения
	усл. ед.
	1
	744,00
	744,00

	
	Замена кнопки выключателя
	усл. ед.
	1
	992,00
	992,00

	
	Замена проводки освещения
	м.
	1
	620,00
	620,00

	
	Ремонт проводки освещения
	усл. ед.
	1
	1000,00
	1000,00

	
	Замена контроллера
	усл. ед.
	1
	2480,000
	2480,00

	
	Замена датчика температуры
	усл. ед.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Уплотнитель двери камеры
	шт.
	1
	4340,00
	4340,00

	
	Фильтр-осушитель
	шт.
	1
	1200,00
	1200,00

	
	Лампа освещения
	шт.
	1
	496,00
	496,00

	
	Контроллер
	шт.
	1
	3200,00
	3200,00

	
	Датчик температуры
	шт.
	1
	500,00
	500,00

	
	Кнопка выключателя
	шт.
	1
	868,00
	868,00

	
	ПЭН слива конденсата
	шт.
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Фреон R404 А 
	100 гр.
	1
	500,00
	500,00

	
	Фреон R22 
	100 гр.
	1
	600,00
	600,00

	
	Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	65,00
	65,00

	
	Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм 
	м.
	1
	75,00
	75,00

	
	Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм 
	м.
	1
	30,80
	30,80

	Комплект приточно-вытяжной механической вентиляции с системой поддержания температурно-влажностного режима инв.№ 110136001294   

	
	Техническое обслуживание комплекта приточно-вытяжной механической вентиляции с системой поддержания температурно-влажностного режима 
	ед
	1
	6200,00
	6200,00

	Перечень возможных работ по техническому обслуживанию комплекта приточно-вытяжной механической вентиляции с системой поддержания температурно-влажностного режима

	
	Очистка анемостатов, воздухораспределительных решёток
	усл.ед
	1
	950,00
	950,00

	
	Очистка поверхностей, внутренних камер установки
	усл.ед
	1
	1800,00
	1800,00

	
	Проверка состояния подшипников, их смазка, протяжка узлов крепления
	усл.ед
	1
	1900,00
	1900,00

	
	Прочистка механизмов воздушных клапанов с электроприводом
	усл.ед
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Замена уплотнителей
	усл.ед
	1
	1950,00
	1950,00

	
	Очистка внутренних блочных фильтров
	усл.ед
	1
	1300,00
	1300,00

	
	проверка автоматического режима работы установок и температуры в помещении
	усл.ед
	1
	1500,00
	1500,00

	
	проверка технического состояния и регулирования работы вентилятора
	усл.ед
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Ремонт электродвигателя вентилятора
	усл.ед
	1
	6000,00
	6000,00

	
	Мойка и чистка от пыли фильтров
	усл.ед
	1
	1488,00
	1488,00

	
	Ремонт теплообменников
	усл.ед
	1
	5500,00
	5500,00

	
	замена подшипников вентилятора
	усл.ед
	1
	5400,00
	5400,00

	
	Проверка герметичности сети воздуховодов и оборудования
	усл.ед
	1
	3100,00
	3100,00

	
	Восстановление герметичности путем подгонки деталей, наложением дополнительных уплотнителей, подтяжкой резьбовых соединений
	усл.ед
	1
	3500,00
	3500,00

	
	Очистка теплообменников
	усл.ед
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Регулирование распределения подачи воздуха по помещениям
	усл.ед
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Мелкий ремонт теплоизоляции (замена порванных частей, закрепление обвисших и т.п.);

	усл.ед
	1
	1860,00
	1860,00

	
	Проверка работы элементов автоматики
	усл.ед
	1
	2400,00
	2400,00

	
	Промывка системы кондиционирования
	усл.ед
	1
	4000,00
	4000,00

	
	Замена или очистка воздушных фильтров
	усл.ед
	1
	1800,00
	1800,00

	
	Замер давления в системе кондиционирования нагнетающего и всасывающего узлов
	усл.ед
	1
	800,00
	800,00

	
	Проверка перепадов давления на испарителе, насосе
	усл.ед
	1
	800,00
	800,00

	
	Заправка кондиционера хладагентом
	усл.ед
	1
	4200,00
	4200,00

	
	Проверка состояния работы компрессора
	усл.ед
	1
	800,00
	800,00

	
	Антибактериальная обработка внутреннего блока
	усл.ед
	1
	2500,00
	2500,00

	
	Опрессовка азотом для поиска утечек фреона
	усл.ед
	1
	3600,00
	3600,00

	
	Устранение утечек фреона

	усл.ед
	1
	5400,00
	5400,00

	
	Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов
	усл.ед
	1
	1500,00
	1500,00

	
	Очистка входных и выходных жалюзей внутреннего блока
	усл.ед
	1
	1050,00
	1050,00
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