ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту:

«Режимный корпус № 1»

| Характеристики объекта | Цели и объем работ | Основание для проектирования |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование объекта: Здание ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве (режимный корпус № 1) Кадастровый номер: 77:10:0001006:2300. Адрес: Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Силино, город Зеленоград, улица Панфилова, дом 21, строение 27. Этажность: 2 этажа (подземных этажей – 0). Год постройки: 1960. Площадь: согласно проектной документации (уточняется при обследовании). Правообладатель: Российская Федерация (собственность) / ФКУ «Следственный изолятор № 12 ГУФСИН России по г. Москве». Особый статус: Режимный объект с круглосуточным пребыванием лиц, содержащихся под стражей, а также сотрудников. | АПС – автоматическая установка пожарной сигнализации. СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Интеграция – обеспечение взаимодействия с инженерными системами объекта (дымоудаление, разблокировка ЭМС, управление вентиляцией). | Приказ ФСИН России от 21.10.2024 № 733, Федеральный закон № 123-ФЗ, СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2026 |

Приложение:

1. Копия выписки из ЕГРН от 21.03.2023 № КУВИ-001/2023-67492428.

2. Поэтажные планы (при наличии).