ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий (скальпели, салфетки, бритвы, палочки) на 2026 год 

Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:
Согласно приложению 1.
* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.
В позициях, где характеристики товара в соответствии с КТРУ отсутствуют, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ (то есть самостоятельно устанавливает требуемые характеристики закупаемого товара).

Общие требования к продукции:
Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.
Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. 
Срок поставки Товара с момента заключения Контракта до 30.08.2026 г. Поставка Товара производится после направления заявки Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления заявки. Срочная поставка в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента направления заявки Заказчиком. Поставщик не имеет права на поставку Товара без заявки Заказчика.
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
Основные условия:
Адрес поставки:  194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
Начало поставок – с момента заключения контракта. 

Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные  расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика. 

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа),оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено. 
Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.

Предоставление РУ на этапе подачи заявок обязательно. Заявки без приложенного документа не допускаются (если на данный вид товара выдается РУ, в соответствии с законодательством РФ).
Код ОКПД 2/КТРУ: 
Ответственное лицо: зав. Аптечным складом Абрамова Анна Георгиевна  +7(911)940-67-82 доб. __  aptekaran@list.ru

ИКЗ 26 1 7802067651 780201001 0001 157 0000 244
Заключение контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»





















в соответствии с Описанием объекта закупки
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки




	№ п/п
	Наименование товара
	НКМИ
	КТРУ / ОКПД 2
	Описание товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Скальпель, одноразового использования, тип 1
	253780
	32.50.13.190-00007709
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Скальпель хирургический, лезвие из нержавеющей стали. Лезвие типоразмера №10. Брюшистое. Твердость стали по Виккерсу не менее 695 и не более 710 HV
Длина лезвия не менее 39,95	не более 43,95 мм
Ширина лезвия не менее 6,7	и не более 7,7 мм
Рукоятка из ABS-пластика с упором для пальцев	
Измерительная шкала на ручке скальпеля от 0 до 6 см с ценой деления 1 мм. Длина скальпеля не менее 141,8 и не более 151,8 мм
Стерильно. Для одноразового использования.	
	200
	шт

	2
	Скальпель, одноразового использования, тип 2
	253780
	32.50.13.190-00007709
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Скальпель хирургический, лезвие из нержавеющей стали. Лезвие типоразмера №11. Остроконечное. Твердость стали по Виккерсу	не менее 695 и не более 710 HV. Длина лезвия	не менее 37,8 и не более 41,8 мм. Ширина лезвия не менее 5,4 и не более 6,4 мм
Рукоятка из ABS-пластика с упором для пальцев	
Измерительная шкала на ручке скальпеля от 0 до 6 см с ценой деления 1 мм. Длина скальпеля не менее 141,8 и не более 151,8 мм
Стерильно. Для одноразового использования.	
	700
	шт

	3
	Скальпель, одноразового использования, тип 3
	253780
	32.50.13.190-00007709
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Скальпель хирургический, лезвие из нержавеющей стали. Лезвие типоразмера №15. Остроконечное, брюшистое. Твердость стали по Виккерсу не менее 695 и не более 710 HV	
Длина лезвия	не менее 36,5 и не более 40,5 мм
Ширина лезвия не менее 5,4 и не более 6,4 мм
Рукоятка из ABS-пластика с упором для пальцев	
Измерительная шкала на ручке скальпеля от 0 до 6 см с ценой деления 1 мм. Длина скальпеля не менее 141,8 и не более 151,8 мм
Стерильно. Для одноразового использования.
	200
	шт

	4
	Скальпель, одноразового использования, тип 4
	253780
	32.50.13.190-00007709
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Скальпель хирургический, лезвие из нержавеющей стали. Лезвие типоразмера №24. Полостное, остроконечное	. Твердость стали по Виккерсу не менее 695 и не более 710 HV
Длина лезвия	не менее 53,5 и не более 57,5 мм
Ширина лезвия не менее 9,8 и не более 10,8 мм
Рукоятка из ABS-пластика с упором для пальцев	
Измерительная шкала на ручке скальпеля от 0 до 6 см с ценой деления 1 мм. Длина скальпеля не менее 161,6 и не более 171,6 мм
Стерильно. Для одноразового использования.	
	200
	шт

	5
	Салфетка антисептическая
	272240
	21.20.24.169-00000001

21.20.24.169
	Описание по КТРУ: Изделие, предварительно пропитанное антисептической жидкостью, которое используется для подавления роста микроорганизмов на коже; может также использоваться анальгетик для смягчения боли. Обычно это небольшой абсорбирующий стерильный кусок хлопковой ткани с предварительной обработкой и герметичной индивидуальной упаковкой. Используется в больницах, в бытовых условиях или носится с собой для оказания первой помощи и предотвращения инфицирования, временного облегчения боли и зуда, связанного с небольшими порезами, царапинами или ожогами. Это изделие одноразового применения.
Дополнительные характеристики:
Материал салфетки - Нетканный материал	
Пропиточный раствор - этиловый спирт
Размер салфетки: 110 х 125 мм. Увеличенный размер позволяет обработать большую поверхность кожи. Стерильность: Стерилизовано радиационным методом, что гарантирует полную безопасность при контакте с поврежденной кожей. Упаковка: Герметичный индивидуальный пакетик (саше) из многослойного материала с алюминиевой фольгой, защищающий спирт от испарения.
	50 000
	шт

	6
	Бритва
	-
	штук-00000003

25.71.12.110
	Вид бритвы - Бритва (станок)
Назначение: специализированный одноразовый медицинский инструмент, предназначенный для эффективной и безопасной подготовки кожных покровов пациента к хирургическим вмешательствам, процедурам или родам.
Лезвие: Одинарное, выполнено из высококачественной нержавеющей стали
Упаковка: Картонная коробка-диспенсер, содержащая 100 станков.
	1500
	шт

	7
	Палочка йодная (соломка спичечная)
	-
	32.50.50.190
	Предназначена для обработки раны вокруг разрыва кожного покрова в результате травмы, в послеоперационный период, а также для других различных манипуляций. Материал дерево.
Длина не менее 168 мм. Ширина (толщина) не менее 3 мм. Групповая упаковка не менее 100 штук.
	[bookmark: _GoBack]3000
	шт

	8
	Палочка-тампон с ватным намотом медицинская стерильная
	-
	32.50.50.190
	Материал палочки: Дерево;
Диаметр палочки: не менее 2.5 Миллиметр;
Длина палочки: не менее 150 Миллиметр;
Размер хлопкового тампона: не менее 10 х 20 мм: соответствие;
Стерильность: соответствие;
	5000
	шт



