ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование объекта закупки | Характеристики | Значение характеристики | Инструкция | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.23.000-00003820 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | Назначение | Фиксация пластин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 200 |
|  |  |  | Материал изготовления | Сплав титана, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр винта, мм | ≥ 3.5 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина резьбы | По всей длине цилиндрической части винта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта, мм | ≥ 6.0 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма головки винта | Сферическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина винта, мм | ≥10 и ≤ 70 | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров | ≥31 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип резьбы | Кортикальная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы, мм | ≤ 1.25 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма шлица | Шестигранник | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер шлица, мм | ≤ 2.5 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка с маркировкой, в т.ч. с указанием номера партии имплантата для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |