| №№ | Наименование товара | Код КТРУ | Техническое задание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод КСПВ 2-0.5 | 27.32.10.000-00000001 | Материал – медь Диаметр – 3мм Цвет – белый. Тип – КСПВ Форма провода – круглый.Конструкция. Две медные однопроволочные жилы диаметром 0,5 мм (сечение — 0,2 мм²) с изоляцией из полиэтилена. Оболочка выполнена из белого ПВХ-пластиката. Напряжение. До 250 В переменного тока. Частота. До 10 кГц.Упаковка бухта.Количество жил 2 шт. | 200м |
| 2 | Телефонный аппарат | 26.30.23.000-00000004 | Тип устройства- Проводной телефон. Возможность монтажа на стену-да. Возможность подключения гарнитуры-да. Количество номеров в телефонной книге-> 50 и ≤ 100. Наличие дисплея-да. Наличие определителя номера-да. Наличие спикерфона-да. Наличие факса-нет. Наличие функции автоответчика-нет. Память входящих вызовов-> 50 и ≤ 100. Память исходящих вызовов-> 50 и ≤ 100. Наличие номеронабирателя-да(тональный и импульсный). Комплектация-RJ-11 кабель, документация. | 1шт |
| 3 | Розетка телефонная | 27.33.13.110 | Тип установки: внешняя, накладная Количество разъемов: 2 шт, Тип разъема: 6р4с , Тип зажима проводов: под винт Максимальное напряжение: не менее 50 Вольт, Максимальный ток: не менее 1,5 Ампер Корпус: пластик Комплектность: Розетка – 1шт, Клеевая основа – 1шт, Крепеж (винт) – 1шт | 1шт |

Техническое задание