| Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения ОБЩЕГО билирубина (total bilirubin) в клиническом образце с использованием метода спектрофотометрического анализа. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения конъюгированного (ПРЯМОГО) билирубина (conjugated (direct) bilirubin) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. | Р1 1х100 мл Р2 1х25 мл Р3 1х1 мл Р4 1х100 мл Станд. 1 фл. | 0,2 0,2 | ≥640 ≥640 | Кат.№ 003.022 | Исследуемый материал: Сыворотка крови. Метод: Йендрашека-Грофа по конечной точке; для ФЭК, полу- и автоматических анализаторов. Длина волны: 535 (500-560) нм. Линейность: от 8 мкмоль/л до 400 мкмоль/л. Чувствительность: не более 5,0 мкмоль/л. Срок годности набора: 12 месяцев при +(18-25) °С. Коэффициент вариации: не более 6%. | Реагент 1 (Кофеиновый реагент): кофеин 85 ммоль/л; бензоат натрия 170 ммоль/л; натрий уксуснокислый 300 ммоль/л; Реагент 2 (Сульфаниловая кислота): сульфаниловая кислота 24 ммоль/л; соляная кислота 100 ммоль/л;. Реагент 3 (Натрия нитрит): 72,5 ммоль/л. Реагент 4 (Физиологический раствор): NaCl 8,9 г/л. Калибратор: лиофилизат – концентрация билирубина после растворения в 1 мл – 171 мкмоль/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,3 0,3 | ≥427 ≥427 |  |  |  |
|  |  |  | 0,4 0,4 | ≥320 ≥320 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 0,5 | ≥256 ≥256 |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 1,0 | ≥128 ≥128 |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 2,0 | ≥64 ≥64 |  |  |  |
|  |  | Р1 1х200 мл Р2 1х50 мл Р3 1х2 мл Р4 1х250 мл Станд. 1 фл. | 0,2 0,2 | ≥1281 ≥1281 |  |  |  |
|  |  |  | 0,3 0,3 | ≥854 ≥854 |  |  |  |
|  |  |  | 0,4 0,4 | ≥640 ≥640 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 0,5 | ≥512 ≥512 |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 1,0 | ≥256 ≥256 |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 2,0 | ≥128 ≥128 |  |  |  |
|  |  | Р1 2х200 мл Р2 1х100 мл Р3 1х4 мл Р4 2х250 мл Станд. 2 фл. | 0,2 0,2 | ≥2562 ≥2562 |  |  |  |
|  |  |  | 0,3 0,3 | ≥1708 ≥1708 |  |  |  |
|  |  |  | 0,4 0,4 | ≥1281 ≥1281 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 0,5 | ≥1025 ≥1025 |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 1,0 | ≥512 ≥512 |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 2,0 | ≥256 ≥256 |  |  |  |