| № п/п | Наименование товара, работы, услуги, код позиции КТРУ (в случае, если товар, работа, услуга включена в КТРУ) | Код позиции | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таблица для проверки остроты зрения электронная | 26.60.12.119 | Корпус аппарата - ламинированная ДСП толщиной 16 мм пластиковый корпус, внутренний периметр с зеркальными отражателями Люминесцентная лампа посередине аппарата. Освещенность в центре: не менее 700 лк. Комплектация: Таблица Головина-Сивцева-кольца Ландольта. Таблица Головина-Сивцева-буквы; Таблица Ш-типа; Таблица Орлова-Сивцева (детская); Таблица для проверки остроты зрения вблизи; Пластиковая указка; Окклюдер; | шт | 2 |

Описание объекта закупки