ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по замене дверных блоков центральной входной группы

здания ТУ им. А.А. Леонова (филиал) МИИГАиК по адресу: м.о., г. Королёв, ул. Пионерская, д.8, корп.1

- Наименование: Работы по замене дверных блоков центральной входной группы здания ТУ 
им. А.А. Леонова (филиал) МИИГАиК по адресу: м.о., г. Королёв, ул. Пионерская, д.8, корп.1.

- Место выполнения работ: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.8 корп.1.

- Сроки выполнения работ: в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта (Договора).

- Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 13:45 часов.

- Наименование работ и их количество: Наименование работ и их количество указаны в Таблице №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел №1 Внешняя дверь (Правая) |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж внешней входной металлической двери | м2 | 3,311 |
| 1.1 | Отключение вызывной панели домофона | провод | 4 |
| 1.2 | Демонтаж (с сохранением) вызывной панели домофона | шт. | 1 |
| 1.3 | Установка внешней входной двери - Размер (мм): 1535* 2150 ( Ш*В) - Тип открывания: двухстворчатая - Рабочее открывание: правое полотно (не менее 1000,0 мм, не более 1010,0 мм) - Утепление: минеральная вата - Металл покрытия каркаса (с двух сторон): не менее 1,5 мм - Уплотнитель 2-ой контур: 2 контур ( 2D-образный) - Тип петель: 3 шт. КАПЛЯ - Цвет покраски: (с 2-х сторон + внешняя сторона каркаса) - цинко\грунт + антик медь - Наружная/внутренняя отделка двери: цельногнутое полотно - Замок: Гардиан 3001 - Накладки: авто шторка КЛС 13, хром - Ручка: Скоба Apecs HC 0920-25\300 - Фиксация второстепенной створки: 2 торцевые задвижки (низ, верх) - Наличники: слева\справа 15 мм от короба, сверху 30мм от короба - Порог: нержавейка - Крепление: через короб (+ уши 6 шт при необходимости) - Доводчик: коричневый до 120 кг | шт. | 1 |
| 1.4 | Монтаж кабель-канала к внутренней поверхности двери | м.п. | 1.2 |
| 1.5 | Укладка кабеля сечением до 1,0м2 в кабель-канал | м.п. | 1,2 |
| 1.6 | Установка с подключением ранее демонтируемой вызывной панели домофона | шт. | 1 |
| 1.7 | Заделка швов строительной пеной | м2 | 0,15 |
| 1.8 | Отбойник из нержавейки на двух створках с двух сторон, высота 180 мм | компл. | 1,0 |
| Раздел №2 Внутренняя дверь (Правая) |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж внутренней входной металлической двери | м2 | 3,375 |
| 2.1 | Установка внешней входной двери • Размер (мм): 1570* 2150 ( Ш*В) • Тип открывания: двухстворчатая • Рабочее открывание: правое полотно (не менее 1000,0 мм, не более 1010,0 мм) • Утепление: минеральная вата • Металл покрытия каркаса (с двух сторон): не менее 1,5 мм • Уплотнитель 2-ой контур: 2 контур ( 2D-образный) • Тип петель: 3 шт. КАПЛЯ • Цвет покраски: (с 2-х сторон + внешняя сторона каркаса) - цинко\грунт + антик медь • Наружная/внутренняя отделка двери: цельногнутое полотно • Замок: Гардиан 3001 • Накладки: авто шторка КЛС 13, хром • Ручка: Скоба Apecs HC 0920-25\300 • Фиксация второстепенной створки: 2 торцевые задвижки (низ, верх) • Наличники: слева\справа 15 мм от короба, сверху 30мм от короба • Порог: нержавейка • Крепление: через короб (+ уши 6 шт при необходимости) • Доводчик: коричневый до 120 кг | шт. | 1 |
| 2.2 | Заделка швов строительной пеной | м2 | 0,15 |
| 2.3 | Отбойник из нержавейки на двух створках, высота до 180 мм | компл. | 1,0 |
| Раздел №3 Внешняя дверь (Левая) |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж внешней входной металлической двери | м2 | 3,476 |
|  | Установка внешней входной двери • Размер (мм): 1580* 2200 ( Ш*В) • Тип открывания: двухстворчатая • Рабочее открывание: правое полотно (не менее 1000,0 мм, не более 1010,0 мм) • Утепление: минеральная вата • Металл покрытия каркаса (с двух сторон): не менее 1,5 мм • Уплотнитель 2-ой контур: 2 контур ( 2D-образный) • Тип петель: 3 шт. КАПЛЯ • Цвет покраски: (с 2-х сторон + внешняя сторона каркаса) - цинко\грунт + антик медь • Наружная/внутренняя отделка двери: цельногнутое полотно • Замок: Гардиан 3001 • Накладки: авто шторка КЛС 13, хром • Ручка: Скоба Apecs HC 0920-25\300 • Фиксация второстепенной створки: 2 торцевые задвижки (низ, верх) • Наличники: слева\справа 15 мм от короба, сверху 30мм от короба • Порог: нержавейка • Крепление: через короб (+ уши 6 шт при необходимости) • Доводчик: коричневый до 120 кг | шт. | 1 |
| 3.2 | Заделка швов строительной пеной | м2 | 0,18 |
| 3.3 | Отбойник из нержавейки на двух створках, высота до 180 мм | компл. | 1,0 |

- Общие требования.

  - Перед началом выполнения работ по замене дверных блоков Подрядчик обязан произвести точные замеры проёмов, в которые будут устанавливаться новые дверные блоки.

  - Размеры материалов, указанных в Таблице №1, могут отличаться от замеров, выполненных Подрядчиком, в пределах ±5 %. Данная разница учтена в стоимости Контракта (Договора).

  - Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы следующих документов:

- приказ о назначении ответственного за выполнение работ;

- письмо-направление на официальном бланке организации Подрядчика с указанием фамилий членов бригады, направляемых для выполнения работ, сроки и место выполнения работ, печать организации, подпись уполномоченного лица.

  - Перед началом работ сотрудники Подрядчика, заявленные в письме-направлении, обязаны пройти вводный инструктаж у уполномоченного представителя Заказчика с обязательной регистрацией в журнале вводного инструктажа для сторонних организаций. Сотрудники Подрядчика, не прошедшие вводный инструктаж, к выполнению работ не допускаются.

  - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 16 апреля 2022 года).

- Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 8 декабря 2020 года).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 9 марта 2021 года).

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 22 декабря 2020 года).

- ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности.

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года).

- СП 51.13330.2011 Защита от шума.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- Иных требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности, действующих на территории Российской Федерации и настоящего Технического задания.

  - Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, или иными правовыми актами, результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем Техническом задании и в пределах гарантийного срока на выполненные работы.

  - Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления стеклопакетов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24866-2014 и нормативным документам на исходные материалы и комплектующие изделия.

  - Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления дверных блоков, должны соответствовать требованиям ГОСТ и нормативным документам на исходные материалы и комплектующие изделия.

  - Порядок и время выполнения работ должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в соответствии с режимом рабочего времени Заказчика, указанным в п.4 настоящего Технического задания, при этом Подрядчик обязан строго соблюдать внутри объектный режим, действующий на территории Заказчика.

  - Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований администрации Университета является обязательным условием выполнения работ.

  - Работы должны выполняться в условиях действующего образовательного учреждения без остановки и нарушения учебного процесса и не представлять угрозу для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников Университета.

  - Работы должны быть выполнены в полном объёме и в установленные сроки. Частичное выполнение работ не допускается.

  - При проведении работ Подрядчик обязан нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе выполнения работ.

  - В случае нанесения вреда имуществу Заказчика сотрудниками Подрядчика, уполномоченными лицами Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества.

  - При полной гибели имущества, Подрядчик возмещает действительную стоимость имущества на момент гибели данного имущества.

  - При частичном повреждении имущества, Подрядчик компенсирует размер необходимых расходов для приведения имущества в состояние, в котором оно было до повреждения.

  - Подрядчик обязан охранять материалы, оборудование и инструмент в зоне выполнения работ в период их проведения своими силами и за свой счёт.

  - Персонал, выполняющий работы, должен быть обеспечен Подрядчиком спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ.

  - Выполнение работ Подрядчик обязан проводить без нарушения функционирования других инженерных систем объектов Заказчика.

  - Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства соответствующих видов работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

  - Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством РФ.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан оградить место выполнения работ сигнальными лентами и предупреждающими табличками и определить границы опасных зон.

  - Подрядчик обязан выполнять работы только в отведённой для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения объёма шумных работ, пыли и загрязнения воздуха.

  - Подрядчик обязан проводить необходимые мероприятия для сокращения шума. Работы должны выполняться электроинструментом с пониженным уровнем шума.

  - Перед выполнением работ по Контракту (Договору) Подрядчик согласовывает с Заказчиком работы, которые классифицируются как «скрытые».

  - Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ не менее, чем за 24 часа до начала приёмки соответствующих работ. После выполнения скрытых Подрядчик обязан предоставить их представителю Заказчика для составления акта освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик не имеет права приступать к выполнению последующих работ без приёмки скрытых работ Заказчиком и составления актов их освидетельствования.

  - Подрядчик обязан осуществить после выполнения работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.

  - Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, для проверки уровня квалификации и пригодности специалистов, привлекаемых Подрядчиком к выполнению работ и потребовать замены одного или нескольких лиц.

  - Подрядчик должен выполнять работы своими материалами и оборудованием.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан применять современные материалы и изделия российского и импортного производства.

  - Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

  - Вся полнота ответственности за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

  - Ответственность за пожарную безопасность при выполнении работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель организации-подрядчика или лицо его заменяющее.

  - Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан проинструктировать специалистов, привлекаемых к выполнению работ, о методах выполнения работ, последовательности их выполнения.

  - Заказчик не обеспечивает Подрядчика необходимым автотранспортом для транспортировки материалов и необходимого инвентаря, местами проживания и питанием.

  - Заказчик не предоставляет помещений для складирования материалов и инструментов Подрядчика.

  - Выполнение работ должно включать в себя расходы на материалы, уборку и вывоз мусора после работ, все расходы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, уплата таможенных пошлин, расходы на проведение замеров, расходы на доставку, расходы на погрузо-разгрузочные работы, расходы на сертификацию и декларирование о соответствии, расходы на страхование, расходы на устранение недостатков в гарантийный срок, прочие накладные расходы.

  - Подрядчик обязан обеспечить доступ Заказчика к местам выполнения работ. Заказчик имеет право производить проверку своевременности и качества выполняемых работ в присутствии Подрядчика или без него.

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

  - Гарантийный срок на материалы должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

  - В случае обнаружения Заказчиком нарушений, выявленных в ходе выполнения работ со стороны Подрядчика, Сторонами составляется и подписывается двусторонний акт о ненадлежащем (некачественном) выполнении работ, просрочке выполнения работ или неисполнении обязательств по Контракту (Договору) с указанием перечня обнаруженных недостатков и сроков их устранения в 2 (двух) экземплярах, на основании которого Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее 24 часов.

  - Если в период гарантийного срока будут выявлены дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.