PAGE  
2

Техническое задание

Прочая закупка товаров, работ и услуг (оборудование для автоматической пожарной сигнализации)

все торговые наименования сопровождаются словами «или эквивалент»

включение в описание объекта закупки дополнительных характеристик, обусловлено требованиями 
внутренних руководящих документов.

Заказчик: ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области
Получатель: ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области 
Наименование лота: Материалы для автоматической пожарной сигнализации (согласно таблице № 1 Технического задания. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара указаны в таблице № 1 Технического задания).
Начальная (максимальная) цена контракта:    
Контрактный телефон:  Мехтиев Эдгар Мурсалович, 8 (904)423 64 49
Срок поставки товара: В течение 15 календарных дней с момента  подписания договора.

Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Цена товара: 

Цена товара должна включать в себя стоимость товара, стоимость транспортных расходов на доставку товара до места назначения, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, его загрузки в (погрузки на) и крепления на транспортных средствах, стоимость запорно-пломбировочных устройств, стоимость разгрузки в месте поставки товара, таможенные платежи, расходы на страхование, НДС, акцизы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования к качеству товара: 

Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать показателям оригинального товара предприятия-изготовителя, указанным в таблице №1 Технического задания.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Государственного заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: сертификат соответствия товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Товар поставляется в таре и упаковке, которая должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре, с возможностью контроля количества поставляемого товара (доступ для визуального осмотра двух концов кабеля с нанесенной маркировкой метража). Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской. Упаковка товара должна гарантировать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также обеспечивать его сохранность в течение установленного срока годности товара. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре. 

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в пользовании у поставщика или третьих лиц), не имеющим повреждений, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), являться оригинальным товаром производителя. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Потребительские свойства товара должны соответствовать потребительским свойствам, указанным в таблице № 1 Технического задания. Технические характеристики представляемого Поставщиком товара должны быть аналогичными либо не хуже по любому из перечисленных в Техническом задании параметров. Товар должен быть устойчив к влиянию внешних физических полей (электрических, магнитных и др.) в соответствии с ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.3. Товар должен относиться к 0, 0I или II классу по защите от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. По режиму применения товар должен относиться к аппаратуре непрерывного длительного применения по ГОСТ РВ 20.39.303-98. Надежность товара, его технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантиями Поставщика и производителя не менее 1 года с момента поставки, при условии соблюдения пользователем режимов и условий эксплуатации. Конструктивное исполнение товара должно обеспечивать его пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности.
Таблица №1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Батарея аккумуляторная

SF 1265 12В, 17 Ач. Security Force
ОКПД2: 27.20.23.190
	Функционал Аккумуляторная батарея

Ёмкость батареи, А∙ч 65

Номинальное напряжение, В 12

Серия ОПС серии

Технология AGM
	шт
	2

	2. 
	Кабель-канал с двойным замком белый 20х16 «Промрукав»
ОКПД2: 27.33.13.130
	Материал самозатухающий ПВХ

Цвет RAL9003 (сигнальный белый)

Степень защиты IP40

Диапазон рабочих температур, °С -40…+45

Климатическое исполнение УХЛ2

Габаритные размеры мм 20х10х2000
	м
	160


Главный инженер 
ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области

лейтенант внутренней службы                                                                                                     А.Ю. Данилин

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

