Описание объекта закупки. Техническое задание.
	№ п/п
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, количественные характеристики
	Обоснование необходимости использования показателей*
	Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значения показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	- / 21.20.23.110
	Белок в моче и спинномозговой жидкости, набор, ИВД, колориметрический метод
	Назначение
	-
	Для количественного определения белка в моче и спинномозговой жидкости колориметрическим методом с использованием красителя пирогаллолового красного
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	шт
	≥ 200
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Наличие калибратора
	-
	Да
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Линейность
	г/л
	≥ 0,070 и ≤ 2,0
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	2
	- / 21.20.23.110
	Сульфосалициловая кислота, 2-водная
чда
	Назначение
	-
	Осаждение белков из растворов
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Состав
	-
	Содержание основного вещества не менее 99,0%
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Форма выпуска
	-
	Порошок
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



      *В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.
