Техническое задание
на оказание услуг по круглосуточному мониторингу пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения

1.1. Объект закупки: Оказание услуг по круглосуточному мониторингу пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения и техническое обслуживание пожарной сигнализации.

1.2 Заказчик: ФКУ «ГБ МСЭ по Астраханской области» Минтруда России.

1.3. Местонахождение заказчика: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева, 8А.

1.4. Местонахождение объекта: 414056, город Астрахань, улица Коммунистическая, дом 54, помещение 89.

1.5. Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года.

1.6. Количество и технические характеристики оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации служебного помещения, расположенного по адресу: Астраханская область, город Астрахань, улица Коммунистическая, дом 54, помещение 89 в период с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года. | квартал | 4 |
| 2 | Оказание услуг по круглосуточному мониторингу пожарной сигнализации служебного помещения, расположенного по адресу: Астраханская область, город Астрахань, улица Коммунистическая, дом 54, помещение 89 с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения в период с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года. | месяц | 12 |