## смета под бюджет - Дефектная ве
Договор № ___
от "____" __________ 20___ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Кол. по факту | Разница | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Электромонтажные работы | [7 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
замена (перенос) элементов системы электроснабжения | [8 empty] | замена (перенос) элементов системы электроснабжения
1 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | 1.5 |  | 1.5
2 | ФСБЦ-20.4.04.02-0015 | Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 36 шт | шт | 3 |  | 3
3 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.17 |  | 0.17
4 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.08 |  | 0.08
5 | ГЭСН46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт | 0.25 |  | 0.25
6 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.25 |  | 0.25
7 | ГЭСН46-03-015-03 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 | 100 м | 0.17 |  | 0.17
8 | ГЭСНм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 3.06 |  | 3.06
9 | ФСБЦ-20.5.02.11-0041 | Коробка установочная У-92 | шт | 25 |  | 25
10 | ФСБЦ-21.1.06.10-0169 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.306 |  | 0.306
11 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 57 |  | 57
12 | ФСБЦ-62.1.01.09-1103 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 30 |  | 30
13 | ФСБЦ-62.1.01.09-1101 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 27 |  | 27
подключение дизель-генераторной установки | [8 empty] | подключение дизель-генераторной установки
14 | ГЭСН01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.025 |  | 0.025
15 | ГЭСН11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (применительно 100*100) | 100 м2 | 0.003 |  | 0.003
16 | ФСБЦ-04.1.02.05-0114 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 0.00918 |  | 0.00918
17 | ГЭСН46-03-002-03 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | 100 отверстий | 0.02 |  | 0.02
18 | ГЭСН46-03-002-19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-03 | 100 отверстий | 0.02 |  | 0.02
19 | ГЭСН46-03-001-03 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | 100 отверстий | 0.01 |  | 0.01
20 | ФСБЦ-01.7.17.09-1191 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 32 мм | шт | 1 |  | 1
21 | ГЭСН15-01-090-02 | Разборка: Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 0.03 |  | 0.03
22 | ГЭСН15-01-090-02 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (обратная установка) | 100 м2 | 0.03 |  | 0.03
23 | ГЭСН15-01-047-17 | Разборка: Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0.07 |  | 0.07
24 | ГЭСН15-01-047-17 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления (обратная установка) | 100 м2 | 0.07 |  | 0.07
25 | ГЭСНм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (применительно под фасадом) | 100 м | 0.03 |  | 0.03
26 | ГЭСНм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 | 100 м | 0.21 |  | 0.21
27 | ФСБЦ-21.1.06.10-0201 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.032 |  | 0.032
28 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.1 |  | 0.1
29 | ФСБЦ-20.2.05.04-0065 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х40 мм | 100 м | 0.1 |  | 0.1
30 | ГЭСНм37-01-001-03 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 |  | 1
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]