
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке, изготовлению, поставке и монтажу 

планов эвакуации при пожаре

1. Наименование, характеристики и объем услуг:

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристики
	Ед. измерения
	Количество 

	1
	Оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре для нужд ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России размером не менее 600х400 мм согласно ГОСТ 34428-2018 
	оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке этажных (секционных) планов эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе (А3) в рамке с защитой изображения.
	шт.
	77


2. Характеристики объектов:

	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта (адрес)
	Количество, шт.

	1
	Административно-учебный корпус № 3 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39а
	8

	2
	Учебный корпус № 2 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 46
	4

	3
	Клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 163
	11

	4
	Общежитие № 4, кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 44
	4

	5
	Общежитие № 1 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Хабаровская, д.2
	10

	6
	Учебный корпус № 4 (морфологический) ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 1
	13

	7
	Спортивный корпус ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	 Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 72
	5

	8
	Стоматологическое отделение № 2 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	 Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48
	2

	9
	Отделение стоматологии детского возраста клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48
	2

	10
	Здравпункт ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48
	1

	11
	Диагностическая поликлиника клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 44
	8 

	12
	Отделение консультативной помощи детям при диагностической поликлинике клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 44
	2

	13
	Общежитие № 3 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48
	7


           4. Общие требования к оказываемым услугам: Разработка планов эвакуации осуществляется в соответствии с ГОСТ 34428-2018. «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
            Требования к изготовлению и поставке готовых изделий (товаров):
1. Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации, предоставленной Заказчиком (Заказчик обязуется предоставить в бумажном или электронном виде (скан-копии) схемы или чертежи помещений). Исполнитель обследует объекты Заказчика самостоятельно для уточнения мест размещения первичных средств пожаротушения и уточнения планировки.

2. Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов с Заказчиком путем пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

3. Для изготовления планов эвакуации Исполнитель должен использовать фотолюминесцентную пленку, соответствующую требованиям ГОСТ 34428-2018. «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
4. Изделие (товар) должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

а) В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной пленки должен использоваться пластик ПВХ толщиной не менее 3 мм. 

б) В качестве рамки должен использоваться алюминиевый профиль. Цвет (золото или серебро) выбирается по согласованию с Заказчиком. 
в) Изделие должно иметь два отверстия под крепеж. 
5. Изображение должно быть влагостойким.

6. Исполнитель осуществляет доставку изделий (товаров) в собранном виде и готовыми к эксплуатации.
Не допускается применение деревянных рамок в качестве багета. Не допускается применение стекла для защиты изображения.

Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную пленку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-либо ином носителе.

Используемые при оказании услуг материалы должны быть новыми.
7. Требования к качественным характеристикам работ: 

Материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов, распространяющихся на применяемые материалы. 

Материалы должны иметь сертификаты в соответствии с:
- перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности; 
Исполнитель гарантирует, что оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре, на фотолюминесцентной основе соответствуют требованиям руководящих документов:

- Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 34428-2018. «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

7. Требования соответствия нормативным документам: 
Услуги должны оказываться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8. Сроки оказания услуг: в течение 21(двадцати одного) рабочего дня с даты заключения Договора. 

Срок согласования достоверности электронных макетов с Заказчиком не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней. 

В срок согласования достоверности электронных макетов также входит срок доработки (исправление ошибок).
9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика:
Применяемые при оказании услуг оборудование и материалы по характеристикам должны соответствовать требованиям технического задания. 
10. Требования к сроку гарантий качества:

10.1. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий, весь товар не подлежит разгрузке по адресу Заказчика. Внешняя упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта

10.2.Гарантийный срок на изготовленный и поставленный Товар – не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг.

        11. Требования к документам на Товар. 

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- счет; 

- счет-фактура (при наличии);

- товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД).

   12. Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.


