ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинских изделий

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка эндобронхиальная | Описание: Полый цилиндр, предназначенный для перорального введения через трахею в легкие для поддержания проходимости дыхательных путей и/или доставки анестезиологических ингаляционных агентов или других медицинских газов и безопасной вентиляции легких. Изделие одноразового использования. Двухпросветная градуированная трубка: Наличие. Размер, CH: 35. Предназначена для вентиляции правого бронха: Соответствует. Манжета низкого давления большого объема, шт.: 2. Трахеальная полупрозрачная манжета большого объема низкого давления имеет форму "Бочонок", бронхиальная манжета с цветовой индикацией - форму буквы "S": Соответствует. Длина трубки, мм: 410. Диаметр бронхиальной манжеты, мм: не менее 18. Диаметр трахеальной манжеты, мм: не менее 23. Коннектор 15мм, шт.: 2. Маркировка размера трубки на пилотных баллонах: Наличие. Рентгеноконтрастная полоса по всей длине поверхности трубки: Наличие. Метки глубины введения: Наличие. Материал: Силиконизированный ПВХ. Не содержит фталаты. Предустановленный стилет-направитель с ограничителем глубины введения, покрыт специальным медицинским материалом, должен быть расположен по всей длине трубки и заведен в начало промаксимального конца трахеальной части трубки: Соответствует. | шт | 1 |
| 2 | Трубка эндобронхиальная | Описание: Полый цилиндр, предназначенный для перорального введения через трахею в легкие для поддержания проходимости дыхательных путей и/или доставки анестезиологических ингаляционных агентов или других медицинских газов и безопасной вентиляции легких. Двухпросветная градуированная трубка: Наличие. Размер, CH: 35. Предназначена для вентиляции левого бронха: Соответствует. Манжета низкого давления большого объема, шт.:2. Трахеальная полупрозрачная манжета большого объема низкого давления имеет форму "Бочонок", бронхиальная манжета с цветовой индикацией: Соответствует. Длина трубки, мм: 410. Диаметр бронхиальной манжеты, мм: не менее 18. Диаметр трахеальной манжеты, мм: не менее 23. Коннектор 15мм, шт.: 2. Маркировка размера трубки на пилотных баллонах: Наличие. Рентгеноконтрастная полоса по всей длине поверхности трубки: Наличие. Метки глубины введения: Наличие. Материал: Силиконизированный ПВХ. Не содержит фталаты. Предустановленный стилет-направитель с ограничителем глубины введения, покрыт специальным медицинским материалом, должен быть расположен по всей длине трубки и заведен в начало промаксимального конца трахеальной части трубки: Соответствует. | шт | 2 |
| 3 | Трубка эндобронхиальная | Описание: Полый цилиндр, предназначенный для перорального введения через трахею в легкие для поддержания проходимости дыхательных путей и/или доставки анестезиологических ингаляционных агентов или других медицинских газов и безопасной вентиляции легких. Двухпросветная градуированная трубка: Наличие. Размер, CH: 37. Предназначена для вентиляции левого бронха: Соответствует. Манжета низкого давления большого объема, шт.: 2. Трахеальная полупрозрачная манжета большого объема низкого давления имеет форму "Бочонок", бронхиальная манжета с цветовой индикацией: Соответствует. Длина трубки, мм: 410. Диаметр бронхиальной манжеты, мм: не менее 18. Диаметр трахеальной манжеты, мм: не менее 25. Коннектор 15мм, шт.: 2. Маркировка размера трубки на пилотных баллонах: Наличие. Рентгеноконтрастная полоса по всей длине поверхности трубки: Наличие. Метки глубины введения: Наличие. Материал: Силиконизированный ПВХ. Не содержит фталаты. Предустановленный стилет-направитель с ограничителем глубины введения, покрыт специальным медицинским материалом, должен быть расположен по всей длине трубки и заведен в начало промаксимального конца трахеальной части трубки: Соответствует. | шт | 2 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев.