Задача экспертизы:

Определить возможность работы отдельных комплектов оборудования, «Программно-технического комплекса опорной широкополосной цифровой сейсмической станции» (ПТК ОШЦСС) «Усть-Камчатск», как обособленных комплектов сейсмических приборов.

В приложении 1 «Приёмная накладная», расписан состав комплекса.

В результате выводов экспертизы мы должны получить возможность разукомплектовать комплекс на отдельные комплекты.

П.1 и П.2 это отдельный комплект.

П.3 разбивается на 5 комплектов.

П.4  разбивается на

1. Компьютер-сервер,

2. Систему гарантированного питания

(ИБП источник бесперебойного питания UPS + АКБ батарея),

3. Монтажная стойка 19,,AESP 45U.

П.5 это отдельный комплект.

П.6 разбивается на

1. ИБП

2. аккумуляторные батареи отдельно каждая из 8 штук.