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Техническое задание

1. Предмет закупки: Услуги по техническому обслуживанию газопровода, газового оборудования и аварийному прикрытию газопровода
2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге (далее - Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге).

3. Получатель услуг: Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге.

4. Место (адрес) выполнения работ/оказания услуг: 628140, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, п.г.т. Березово, ул. Дуркина, д. 36.
5. Срок и график выполнения работ/оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: с даты заключения Контракта

Дата окончания оказания услуг: 10.12.2026 включительно. 
График оказания услуг – услуги осуществляется в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, суббота, воскресенье – выходные дни, (время г. Ханты-Мансийск).

    В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному письменному согласованию с Межрегиональным филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге. при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.
6. Перечень, периодичность и объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Перечень и периодичность технического обслуживания осуществляется в соответствии с таблицей № 2 «Перечень оказываемых услуг и их периодичность». 

Объем оказываемых услуг: Техническое обслуживание газопровода, газового оборудования и аварийное прикрытие газопровода в соответствии с наименованием и техническими характеристиками, приведенными в таблице № 1 технического задания. 

Количество выездов по заявкам Заказчика в течение срока оказания услуг – не ограничено.

Таблица № 1

Наименование и технические характеристики

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Настенный газовый котел Protherm Пантера 25 ktv, двухконтурный 
	Шт.
	2

	2
	Прибор учета потребления газа Гранд-втк

(Производитель ООО НПО «Турбулентность-Дон» г. Ростов-на-Дону)
	Шт. 
	1

	3
	Кран отключающего устройства – 15 
	Шт.
	2

	4
	Газопровод диаметром 50 мм, протяженностью
	М.
	27

	5
	Труба отключающего устройства – 25 
	М.
	22


    Перечень и периодичность технического обслуживания производиться в соответствии с таблицей № 2 технического задания.

Таблица № 2

Перечень оказываемых услуг и их периодичность    

	№ п/п
	Регламент услуг
	Периодичность

	1
	2
	3

	1
	Техническое обслуживание котельной с котлами малой мощности с автоматикой
	1 раз в год

	2
	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлами малой мощности с автоматикой
	По заявке Заказчика

	3
	Техническое обслуживание газовых счетчиков BK-G10T
	1 раз в год

	4
	Замена газового счетчика
	По мере необходимости

	5
	Консервация на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой
	1 раз в год

	6
	Расконсервация бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период
	1 раз в год

	7
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности
	Ежемесячно

	8
	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования котельной
	1 раз в год

	9
	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм
	Ежемесячно

	10
	Аварийное перекрытие
	Ежемесячно

	11
	Осмотр технического состояния регулятора давления типа РДГК-6
	Ежемесячно

	12
	Техническое обслуживание регулятора давления типа РДГ-6 
	1 раз в год

	13
	Оформление результатов обхода трассы и ГРПШ
	Ежемесячно


Периодичность технического обслуживания производиться в соответствии с таблицей № 3 Технического задания.

Таблица № 3

	№ п/п
	Регламент услуг
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Техническое обслуживание котельной с котлами малой мощности с автоматикой 
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	2
	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлами малой мощности с автоматикой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Техническое обслуживание газовых счетчиков ВК-G10T
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	4
	Консервация на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	5
	Расконсервация бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	6
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности 
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	

	7
	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования котельной
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	8
	Аварийное прикрытие 
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	

	9
	Осмотр технического состояния регулятора давления типа РДГК-6
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	

	10
	Техническое обслуживание регулятора давления типа РДГК-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	11
	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	

	12
	Оформление результатов обхода трассы газопровода и ГРПШ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	


7. Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам

Техническое обслуживание (далее - ТО) газопровода, газового оборудования и аварийное прикрытие газопровода представляют собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию газопровода и газового оборудования в состоянии, соответствующем требованиям технической документации заводов изготовителей на газовое оборудование.

Оказание услуг по ТО газопровода, газового оборудования и аварийному прикрытию газопровода позволяют:

- обеспечивать правильное функционирование газового оборудования;

- контролировать техническое состояние газопровода и газового оборудования и определять пригодность к дальнейшей эксплуатации;

- выявлять и устранять неисправности и причины их возникновения, уменьшать их количество, продлевать межремонтные ресурсы (сроки) и сроки службы; 
- ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов.

Оказанные услуги по ТО газопровода, газового оборудования и аварийному прикрытию газопровода фиксируются в Журнале регистрации оказанных услуг по ТО газопровода, газового оборудования и аварийному прикрытию газопровода, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах регистрации оказанных услуг должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Сторон. 

Услуги должны быть оказаны в соответствии со следующей нормативной документацией:

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531).

Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 798).

ГОСТ 34741-2021 "Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа".

ГОСТ Р 58095.4-2021 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация".

8. Требования к выполнению работ/оказанию услуг

Требования к безопасности оказанных услуг: 

Исполнитель обязан соблюдать во время оказания услуг меры пожарной безопасности, техники безопасности и правила электробезопасности в течение всего срока оказания услуг вплоть до их завершения.
При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах. До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по технике безопасности.

При оказании услуг вблизи электрических приборов и электрических розеток Исполнитель должен руководствоваться требованиями: ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов». 

Исполнитель обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности согласно "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).

9.  Описание порядка оказания услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с трудовым распорядком и без остановки текущей деятельности Получателя услуг. 

До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам техники безопасности и пожарной безопасности.
Исполнитель должен выполнять все требования правил и норм по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы, действующие на Объектах.

Для проведения работ Исполнитель не может привлекать третью сторону (Соисполнителей).

Учитывая установленный контрольно-пропускной режим Объектов, Исполнитель не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения контракта для обеспечения доступа на Объекты предоставляет Заказчику:

 - список персонала, который будет задействован при оказании услуг с указанием фамилии, имени отчества, должности, номера телефона, наличия гражданства Российской Федерации и назначает ответственное на Объекте лицо;

- марку, номер автомашин, которые будут использоваться при необходимости.

10. Требования к гарантийному обслуживанию

Исполнитель должен гарантировать, что оказанные Услуги будут соответствовать требованиям Заказчика на оказанные услуги.

Исполнитель обеспечивает соответствие качества выполненных работ в течение всего гарантийного срока. 

Гарантия качества оказанных услуг распространяется на всё, составляющее оказанных услуг.

В случае выявления недостатков в качестве оказанных услуг Исполнитель гарантирует их устранение своими силами и за счет собственных средств в срок не более 3 (трех) рабочих дней после выявления недостатков.  
11.  Требования к поставщикам и подрядчикам:

Для участия в процедуре по оказанию услуг поставщики и подрядчики должны удовлетворять определенным квалификационным требованиям.

Иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства. Оборудование и другие материальные возможности, опыт и положительную репутацию. Обладать необходимыми трудовыми ресурсами. Исполнять обязанности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

