ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А

- Предмет контракта: Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А.

2. Условия оказания услуг:

  - Индивидуальные дозиметры для персонала группы «А» предоставляются непосредственно Исполнителем Заказчику в количестве 5  (пять) штук в квартал, соответственно 10 (десять) штук за срок действия контракта. При поставке дозиметров обязательно проведение инструктажа представителей Заказчика по правилам эксплуатации дозиметров.

  - Исполнитель производит снятие (считывание) значений накопленных индивидуальных доз рентгеновского излучения индивидуальными дозиметрами с оформлением результатов измерений (определения) доз за квартал в виде протокола на бумажном носителе и в электронном виде, заверенном подписью ответственного лица, с указанием должности и печатью Исполнителя.

  - Дозы каждого работника персонала группы «А» в протоколе указываются в миллизивертах (мЗв).

  - Выдача протокола производится Исполнителем не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней с момента поступления дозиметров на считывание к Исполнителю.

  - Выдача новой партии индивидуальных дозиметров, взамен отработанных, производится Исполнителем в день сдачи на проверку отработанных дозиметров за предыдущий квартал.

  - Место оказания услуг: эксплуатация дозиметров производится по месту нахождения Заказчика.  Получение и обработка результатов с дозиметров по месту нахождения Исполнителя в пределах города.

  - В случае обнаружения превышения основного дозового предела при текущей (ежеквартальной) обработке индивидуальных дозиметров у кого-либо из персонала группы «А» Исполнитель немедленно сообщает об этом Заказчику в письменной форме либо по телефону и/или электронной почте.

- Срок оказания услуг:

Исполнитель доставляет к Заказчику индивидуальные дозиметры (для дозиметрического контроля) силами и средствами Исполнителя для персонала группы «А» в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта, далее ежеквартально в следующие периоды:

3 квартал - с 20 сентября по 30 сентября.

4 квартал – до 15 декабря.

- Сведения о включенных в цену контракта затратах: в цену контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

- Условия оплаты:

  - Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, по факту оказания услуг, в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний на основании представленных исполнителем счета и счета-фактуры.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

  - Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

- Общие требования к исполнению услуг:

  - Оказание услуг по Контракту осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ (в редакции Федерального закона от 22.06.2004 N 122-ФЗ);

- СанПиН 2.6.1.1192-03 от 01.05.2003 г. «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля Персонала медицинских организаций» и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами, стандартами и требованиями, регламентирующими такого вида услуги.

  - Наличие у Исполнителя собственного действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданного Федеральной службой по аккредитации («Росаккредитация»).

Наличие действующего свидетельства о поверке применяемых средств измерений (ТЛД-системы) оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с указанием номеров и типов всех предоставляемых дозиметров.