| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072 | Материал сердечника проводника | Нержавеющая сталь |  | 1 шт |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие дистальной части проводника | Наличие |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | 0.014 | Дюйм (25,4 мм) |  |
|  |  |  | Длина проводника | 190 | Сантиметр |  |
|  |  |  | Тип концевой части проводника | Прямая |  |  |
|  |  |  | Жесткость кончика | 1 | Грамм |  |
| 2 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072 | Материал сердечника проводника | Нержавеющая сталь |  | 1 шт |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие дистальной части проводника | Наличие |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | 0.014 | Дюйм (25,4 мм) |  |
|  |  |  | Длина проводника | 300 | Сантиметр |  |
|  |  |  | Тип концевой части проводника | Прямая |  |  |
|  |  |  | Жесткость кончика | 1 | Грамм |  |
| 3 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072 | Материал сердечника проводника | Нержавеющая сталь |  | 1 шт |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие дистальной части проводника | Наличие |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | 0.014 | Дюйм (25,4 мм) |  |
|  |  |  | Длина проводника | 190 | Сантиметр |  |
|  |  |  | Тип концевой части проводника | Прямая |  |  |
|  |  |  | Жесткость кончика | ≥ 0,6 и ≤ 0,8 | Грамм |  |
| 4 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072 | Материал сердечника проводника | Нержавеющая сталь |  | 1 шт |

Техническое задание