Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрический кабель, ОКПД2: 27.32.1 | Тип кабеля - ВВГпнг(А)-LS Количество жил - 3 Сечение кабеля (мм²), 2.5 Длина (м), 100 Стандарт ГОСТ 31996-2012 ТУ27.32.13-005-24117095-2017 Материал проводника - медь Материал изоляции - ПВХ Основной материал - Медь Минимальная температура применения (°C) -50.0 Максимальная температура применения (°C) 50 Температура монтажа (°C) от -40 до +40 Форма - Плоский Форма жилы - Круглая Конструкция токопроводящей жилы - Одножильный Номинальное напряжение (В), 6 Мощность (кВт), 4.5 Огнеупорный - Нет Прокладка в пучках - Да Место использования Внутренний Упаковка - бухта Цвет - Черный Тип продукта - Электрический кабель | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Электрический кабель ОКПД2: 27.32.1 | Тип кабеля - ВВГпнг(А)-LS Количество жил - 3 Сечение кабеля (мм²), 1.5 Длина (м), 100 Стандарт ГОСТ 31996-2012 ТУ27.32.13-005-24117095-2017 Материал проводника - медь Материал изоляции - ПВХ Основной материал - Медь Минимальная температура применения (°C) -50.0 Максимальная температура применения (°C) 50 Температура монтажа (°C) от -40 до +40 Форма - Плоский Форма жилы - Круглая Конструкция токопроводящей жилы - Одножильный Номинальное напряжение (В), 6 Мощность (кВт), 4.5 Огнеупорный - Нет Прокладка в пучках - Да Место использования Внутренний Упаковка - бухта Цвет - Черный Тип продукта - Электрический кабель | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |