Спецификация товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчик воды ДЕКАСТ ОСВХ-40 - Материал - латунь, пластик - Материал корпуса - латунь - Установочная длина со сгонами - 300 мм - Для горячей воды - нет - Для холодной воды - да - Номинальный диаметр (условный проход) - 40 мм - Присоединительный размер (корпус счетчика) - 2 дюйма - Присоединительный размер (сгон) - 1 1/2 дюйма - Сгоны в комплекте - да - Установочная длина без сгонов - 200 мм - Расход номинальный - 10 м³/ч - Расход максимальный - 20 м³/ч - Максимальная рабочая температура теплоносителя - 50 °С - Импульсный выход - нет - Фланцевое присоединение - нет - Межповерочный интервал на горячую воду - нет - Межповерочный интервал на холодную воду - 6 лет - Расход минимальный - 0.2 м³/ч - Мокроходный - нет - Тип устройства - одноструйный - Метрологический класс точности - В - Цена импульса (литр/имп) - нет - Максимальное рабочее давление - 16 бар - Обратный клапан - нет - Термодатчик - нет - Антимагнитный - да - Степень защиты корпуса - 67 IP | шт | 1 |

Срок поставки – в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.

Товар должен быть новый (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).