Спецификация товара 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Счетчик воды ДЕКАСТ ОСВХ-40
- Материал - латунь, пластик
- Материал корпуса - латунь
- Установочная длина со сгонами - 300 мм
- Для горячей воды - нет
- Для холодной воды - да
- Номинальный диаметр (условный проход) - 40 мм
- Присоединительный размер (корпус счетчика) - 2 дюйма
- Присоединительный размер (сгон) - 1 1/2 дюйма
- Сгоны в комплекте - да
- Установочная длина без сгонов - 200 мм
- Расход номинальный - 10 м³/ч
- Расход максимальный - 20 м³/ч
- Максимальная рабочая температура теплоносителя - 50 °С
- Импульсный выход - нет
- Фланцевое присоединение - нет
- Межповерочный интервал на горячую воду - нет
- Межповерочный интервал на холодную воду - 6 лет
- Расход минимальный - 0.2 м³/ч
- Мокроходный - нет
- Тип устройства - одноструйный
- Метрологический класс точности - В
- Цена импульса (литр/имп) - нет
- Максимальное рабочее давление - 16 бар
- Обратный клапан - нет
- Термодатчик - нет
- Антимагнитный - да
- Степень защиты корпуса - 67 IP
	шт
	1



Срок поставки – в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.
[bookmark: _GoBack]Товар должен быть новый (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
