Объявление о закупочной сессии № 120-26-еп/26_ОТЭЗ
1. Государственный заказчик (далее – заказчик):

Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире

ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 

26 1 7709895509 332843001 0004 000 0000 000.
3. Дата, время и длительность закупочной сессии:

Дата: 22.06.2026
Время и длительность закупочной сессии: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 30.06.2026
5. Количество товара (объем работы, объем услуги):

Объём выполняемой работы – 1 (одна).

Единица измерения – единица.

6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз:
Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 139.

7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 

Работы выполняются с даты заключения контракта по 31.08.2026 включительно, в рабочие дни Заказчика и Управления Федерального казначейства по Белгородской области (далее – Получатель), с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское).
Время выполнения работ предварительно согласовывается с Заказчиком и Получателем.
8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 

НМЦК 424 568,96. Проектно-сметный метод.

9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится за фактически выполненные работы.

Вид оплаты – оплата по счету. 

Условия оплаты – отсроченная оплата.

Крайний срок оплаты – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452).
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ

13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена

14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40

Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна.

15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.

16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):

- не установлено
17. Описание объекта закупки.

ОКПД 2: 43.29.19.190
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):
Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, 
д. 139.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
Характеристики административного здания Получателя:
Административное здание
Год постройки - 1971 г.;

Этажность - 5 этажное; с подвалом

Материал стен – кирпич;

Материал перекрытий – железобетонные;

Вид крыши – совмещенная с перекрытием.
Перечень и объем выполняемых работ
Смета №1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка перегородок из ПВХ профилей: глухих
	100 м2
	0,03025

	2
	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком
	100 м2
	0,07245

	3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим. установка в перегородку)
	100 м2
	0,006

	4
	Установка опорных кронштейнов для крепления столешницы
	100 шт.
	0,04

	5
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,036

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	0,036

	Перечень материалов и изделий, используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование материалов 

и изделий
	Характеристики

	1
	Перегородка 
	Материал профиля – ПВХ

Заполнение перегородки:

- стеклопакет с двумя армированными стеклами 

- сэндвич панель

Размер перегородки (ширина, высота) – 3450 мм x 2100 мм*;
Дверь – одностворчатая, с фурнитурой.

Размер двери (ширина, высота) – 750 мм x 2100 мм*;
Окно – одностворчатое, с фурнитурой.

Размер окна (ширина, высота) – 1000 мм x 600 мм*;

	2
	Швеллер 
	Материал – алюминий

Размеры – 20 мм х 20 мм х 20 мм

Толщина – не менее 2 мм

	3
	Столешница 
	Материал – ПВХ 

Ширина – 300 мм


Смета №2

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2
	т
	0,4677

	2
	Установка оконных приборов: проушин для замка
	100 шт.
	0,04

	Перечень материалов и изделий, используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование материалов 

и изделий
	Характеристики

	1
	Решетка № 1 (каб. 313)
	Рама – из металлической трубы

Размер металлической трубы – 50 мм х 30 мм х 4 мм

Заполнение – из металлического прута

Диаметр металлического прута – не менее 16 мм

Расстояние между вертикальными прутьями – не более 150 мм

Расстояние между горизонтальными прутьями – не более 400 мм

Количество глухих створок – 1

Количество распашных створок – 1

Размер глухой створки – 1940 мм х 1300 мм*

Размер распашной створки – 680 мм х 2050 мм*

Шаг закладных конструкций – не более 600 мм

Количество анкеров крепления – 14 шт

Наличие проушин для навесного замка

Тип покрытия – окраска эмалью

	2
	Решетка № 2 (каб. 314)
	Рама – из металлической трубы

Размер металлической трубы – 50 мм х 30 мм х 4 мм

Заполнение – из металлического прута

Диаметр металлического прута – не менее 16 мм

Расстояние между вертикальными прутьями – не более 150 мм

Расстояние между горизонтальными прутьями – не более 400 мм

Количество глухих створок – 1

Количество распашных створок – 1

Размер глухой створки – не более 1940 х 1300 мм *

Размер распашной створки – не более 670 х 2050 мм *

Шаг закладных конструкций – не более 600 мм

Количество анкеров крепления – 14 шт.

Наличие проушин для навесного замка

Тип покрытия – окраска эмалью

	3
	Решетка № 3 (каб. 317)
	Рама – из металлической трубы

Размер металлической трубы – 50 мм х 30 мм х 4 мм

Заполнение – из металлического прута

Диаметр металлического прута – не менее 16 мм

Расстояние между вертикальными прутьями – не более 150 мм

Расстояние между горизонтальными прутьями – не более 400 мм

Количество глухих створок – 1

Количество распашных створок – 1

Размер глухой створки – не более 1920 х 1300 мм*

Размер распашной створки – не более 685 х 2050 мм*

Шаг закладных конструкций – не более 600 мм

Количество анкеров крепления – 14 шт.

Наличие проушин для навесного замка

Тип покрытия – окраска эмалью

	4
	Решетка № 4 (каб. 315)
	Рама – из металлической трубы

Размер металлической трубы – 50 мм х 30 мм х 4 мм

Заполнение – из металлического прута

Диаметр металлического прута – не менее 16 мм

Расстояние между вертикальными прутьями – не более 150 мм

Расстояние между горизонтальными прутьями – не более 400 мм

Количество глухих створок – 1

Количество распашных створок – 1

Размер глухой створки – не более 1400 х 1305 мм*

Размер распашной створки – не более 630 х 2080 мм*

Шаг закладных конструкций – не более 600 мм

Количество анкеров крепления – 14 шт.

Наличие проушин для навесного замка

Тип покрытия – окраска эмалью

	5
	Анкер-болты 
	Материал – углеродистая сталь 

Покрытие – оцинкованные 

Диаметр – 16 мм

Тип – забивные распорные

	6
	Проушина
	Для навесного замка

	7
	Замок 
	Навесной


* - точные размеры устанавливаются Подрядчиком на месте выполнения работ.
Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объекта, Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет Заказчику Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, по форме согласно приложению № 1 к объявлению о закупочной сессии, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида выполняемых работ каждым сотрудником, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объекта, для оформления пропусков.
Подрядчик перед выполнением работ и в процессе выполнения работ обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту, представленной в приложении № 2 к объявлению о закупочной сессии.

Заказчик вправе не допускать Подрядчика к выполнению работ или приостанавливать выполнение работ в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровью людей либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае непредоставления информации, указанной в приложениях № 1 и № 2 к объявлению о закупочной сессии.

Выполнение работ должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

 К выполнению работ на объектах допускаются работники Подрядчика, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Подрядчика, выполняющими работы на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Заказчика/Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика/Получателя или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить выполнение работ и известить об этом Заказчика и Получателя.

Продолжить выполнение работ Подрядчик имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий и обязательного согласования продолжения выполнения работ с Заказчиком и Получателем.

Подрядчик должен после окончания выполнения работ в полном объеме очистить территорию объекта от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, и принадлежащих Подрядчику оборудования, материалов, инструмента и инвентаря, до даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта передачи (сдачи) выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
В день завершения работ Подрядчиком должны быть переданы Заказчику все необходимые документы по ремонту объекта в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, в том числе: акты скрытых работ (при наличии скрытых работ), сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и изделия (в случае если используемые материалы и изделия подлежат сертификации). 

На месте выполнения и непосредственно при выполнении работ Подрядчиком должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации необходимые мероприятия по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

До приема Заказчиком работ ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период проведения ремонтных работ возлагается на Подрядчика, который назначает лицо, ответственное за процесс производства работ и соблюдение указанных требований.

При выполнении работ материалы и изделия предоставляются Подрядчиком. Качество материалов и изделий, используемых при выполнении работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность применения, а также отвечать предъявленным характеристикам.

Все используемые при выполнении работ материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты качества и быть экологически безопасными. Качество предложенных материалов и изделий должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные, либо обычно применяемые требования к соответствующим материалам и изделиям, и должно подтверждаться разрешениями СанПиН, ЦГСЭН, Ростехнадзора, нормативными документами по пожарной безопасности, иметь сертификаты соответствия ГОСТ, паспорта качества.

Подрядчик гарантирует, что материалы и изделия, используемые в рамках контракта, являются новыми, не использованными ранее, не имеют дефектов.

Подрядчик также гарантирует надлежащее качество материалов и изделий, используемых для выполнения работ.

Перед началом выполнения работ, все используемые Подрядчиком материалы и изделия согласовываются с Заказчиком.
Выполнение работ в выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня, возможно по предварительному согласованию с Получателем при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.
Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта:

- предоставить Заказчику на утверждение смету для выполнения работ, предусмотренных контрактом, составленную Подрядчиком в соответствии с ценой контракта и с учетом предусмотренного объема работ и используемых материалов и изделий, а также документы на материалы и изделия для определения их соответствия условиям государственного контракта, сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и изделия (в случае если используемые материалы и изделия подлежат сертификации);
- составить и предоставить на утверждение Заказчику График выполнения работ;

- предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного за выполнение работ и о назначении ответственного за безопасное выполнение работ, предусмотренных контрактом.

Подрядчик обеспечивает приобретение, доставку, разгрузку, хранение и складирование используемых материалов и изделий на месте выполнения работ.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Получателя или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Получателя.

В случае возникновения инцидентов и травм при выполнении работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомлять о них Заказчика и Получателя.
Технология, качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- Приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;

- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; 

- Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;

- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида работ в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей оборудования, в том числе, с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной и промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В случае выявления металлического лома Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после демонтажа металлоконструкций составить и предоставить Заказчику Акт выявления металлического лома по форме согласно Приложению № 3 к объявлению о закупочной сессии. 

Оценка стоимости выявленного металлического лома подтверждается заверенными в установленном законодательством порядке копиями прейскурантов и (или) иных документов, действующих на момент оказания услуг по сдаче (приемке) металлического лома.

Подрядчик до предоставления акта передачи (сдачи) выполненных работ перечисляет в доход федерального бюджета денежные средства за сданный металлический лом, полученный в результате демонтажа металлических конструкций, а также предоставляет Заказчику документ (Акт), подтверждающий сдачу металлического лома, с указанием веса и стоимости реализованного металла. 
Реквизиты для перечисления:
УФК по Владимирской области (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФКУ «ЦОКР» В Г.ВЛАДИМИРЕ)

л/с 04281D00040

ИНН 7709895509 / КПП 332843001

Казначейский счет 03100643000000012800

Банковский счет 40102810645370000111

Наименование банка – ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир 

БИК банка получателя 042202111

КБК 100 1 14 02013 01 7000 440 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные казенные учреждения)».
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
Гарантийный срок на выполненные работы, используемые материалы и изделия – 3 (три) года с даты приемки выполненных работ.

Объем предоставления гарантий качества выполненных работ, используемых материалов и изделий – на все работы, выполненные в рамках контракта, на все материалы и изделия, используемые при выполнении работ в рамках контракта.

В период гарантийного срока Подрядчик гарантирует за свой счет проводить необходимый ремонт и устранение недостатков (дефектов), произвести замену объекта гарантии при обнаружении брака и (или) выходе объекта гарантии из строя.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. Подрядчик обязуется устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, произвести замену объекта гарантии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявки могут быть поданы Заказчиком посредством электронной почты или иным способом с подтверждением получения заявки Подрядчиком.
Заместитель начальника Межрегионального 

филиала Федерального казенного учреждения

«Центр по обеспечению деятельности

Казначейства России» в г. Владимире


      __________________   В. В. Ханбабаева
Начальник отдела

технической эксплуатации зданий


                 __________________   А.П. Лопухина
Согласовано:

Начальник юридического отдела 

                             __________________   С.В. Никишова

Уполномоченный сотрудник отдела 

бюджетного учета и отчетности                                             __________________   И.С. Нестерова

Исполнитель:                              

                             __________________   
Приложение № 1

к Объявлению о закупочной сессии
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта

	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство/

разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды выполняемых работ
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.
Руководитель организации___________________________________________________________________(Фамилия И.О.)

                                                                                                                   (Подпись)

М.П.
Приложение № 2

к Объявлению о закупочной сессии
Ведомость № ______

 учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту 

Государственный контракт от ___________№ _________ на выполнение по текущему аварийному ремонту кровли административного здания, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 139.

Адрес объекта: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 139.

Сроки выполнения работ: __________________________________________.

	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на выполнение работ (допуски, удостоверения, свидетельства об обучении)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учета выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие выполнение работ (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к выполнению работ
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за выполнение работ по государственному контракту от Подрядчика, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     * - копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту
Приложение № 3 

к Объявлению о закупочной сессии
АКТ ВЫЯВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

г. Белгород                                                                                                           «___»__________2026 г.
Во исполнение Государственного контракта от «___»_______  ____г. при проведении демонтажных работ на объекте согласно проекту ____________________ Подрядчик установил наличие металлического лома.

	№
	Наименование

работ по демонтажу
	Наименование металла
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Стоимость металла, подлежащего сдаче в металлолом, составляет:

-  (наименование металла)       (кол-во)       (цена за единицу)        (сумма)

и т.д. по наименованию и количеству металла.

Настоящий Акт составлен в ___экз. и является неотъемлемой частью Государственного контракта.

[image: image1.png]



2

