Приложение
Описание объекта закупки

Наименование и описание поставляемого товара: 
1.1 Салфетка для стимуляции дыхания
 КТРУ 21.20.24.160-00000006 в количестве 300 штук 

	Характеристики товара (показатели), позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям

	Описание (справочно)
	Наименование показателя
	Вид и значение показателя

	
	
	значения показателей, которые не могут изменяться
	максимальные и (или) минимальные значения показателей или допустимые варианты значений показателей

	Нетканое полотно, пропитанное водным раствором аммиака, предназначенное для стимуляции дыхания и выведения пациента из обморочного состояния (ингаляционно). Это изделие для одноразового использования.
	Назначение
	Для быстрого приведения человека в сознание при обмороках или предобморочных состояниях
	

	
	Тип исполнения

	Салфетка из нетканого материала
	

	
	Салфетка пропитана нашатырным спиртом

	Соответствие
	

	
	Ширина, см
	
	≥ 3 и  ≤ 4

	
	Длина, см
	
	≥ 6 и  ≤ 7


1.2 Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения
 КТРУ 21.20.24.160-00000005 количество 100 штук
	Характеристики товара (показатели), позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям

	Описание (справочно)
	Наименование показателя
	Вид и значение показателя

	
	
	значения показателей, которые не могут изменяться
	максимальные и (или) минимальные значения показателей или допустимые варианты значений показателей

	Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования.
	Ширина, мм
	
	≥ 97

	
	Длина, мм
	
	≥ 97

	
	Стерильно
	наличие
	


1.3 Эндотермический пакет для холодовой терапии
 КТРУ 21.20.23.199-00000174 количество 30 штук
	Характеристики товара (показатели), позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям

	Описание (справочно)
	Наименование показателя
	Вид и значение показателя

	
	
	значения показателей, которые не могут изменяться
	максимальные и (или) минимальные значения показателей или допустимые варианты значений показателей

	Изделие, предназначенное накладывания с приложением давления на поверхность тела для проведения холодовой терапии с целью уменьшения жара, боли и воспаления, вызванных травмой сустава/мышцы/ткани и/или незначительными ожогами. Как правило, состоит из компактного конверта, изготавливаемого из пластика и заполненного химическими веществами, генерирующими при активации эндотермическую химическую реакцию для снижения температуры пакета. Это изделие для одноразового использования.
	Ширина, мм
	
	≥ 105

	
	Длина, мм
	
	≥ 105

	
	Время удержания пакетом от 0°С до 10°С, мин
	
	≥ 15

	
	Материал оболочки
	ПВХ
	


1.4 Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный КТРУ 21.20.24.110-00000006 в количестве 500 штук 
	Характеристики товара (показатели), позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям

	Описание (справочно)
	Наименование показателя
	Вид и значение показателя

	
	
	значения показателей, которые не могут изменяться
	максимальные и (или) минимальные значения показателей или допустимые варианты значений показателей

	Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования.
	Основа
	Полимерная
	

	
	Впитывающая подушечка (прокладка) покрыта с атравматичным покрытием
	Наличие 
	

	
	Материал подушечки (прокладки)
	Нетканный 
	

	
	Длина, см
	
	≥ 7,2

	
	Ширина, см
	
	≥ 1,9


2. Условия поставки:
Поставка товара осуществляется одноэтапно: 
- силами и средствами Поставщика в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта;
- в рабочие дни недели с 9-00 ч. до 11-30 ч. с 12-30 ч. до 15-00 ч. (по местному времени).

Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Заказчика.  

Место поставки:  филиал «Медицинская часть № 8» ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России, (место дислокации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртской Республике), расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Базисная, д. 13
1. Поставляемый товар должен быть:
2. зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации для законного производства и оборота на территории Российской Федерации;
	Срок годности Товара, установленный производителем
	Остаточный срок годности Товара на момент поставки 

	Больше или равно 24 месяца:
	Не менее 20 месяцев до истечения срока годности Товара, установленного производителем

	Больше или равно 12 месяцев:
	Не менее 9 месяцев до истечения срока годности Товара, установленного производителем

	Больше или равно 9 месяцев, меньше 12 месяцев:
	Не менее 6 месяцев до истечения срока годности Товара, установленного производителем

	Больше или равно 6 месяцев, меньше 9 месяцев:
	Не менее 4 месяцев до истечения срока годности Товара, установленного производителем

	Больше или равно 4 месяцев, меньше 6 месяцев:
	Не менее 3 месяцев до истечения срока годности Товара, установленного производителем

	Больше или равно 2 месяцев, меньше или равно 3 месяцев:
	Не менее 1 месяца до истечения срока годности Товара, установленного производителем

	Больше или равно 1 месяц, меньше 2 месяцев:
	Не менее 20 суток до истечения срока годности Товара, установленного производителем


3. упакован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и обеспечивающим неизменность идентификационных признаков при обращении товара в течение всего срока хранения; с техническими и качественными характеристиками соответствующими техническим регламентам, стандартам и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Поставщик должен гарантировать качество поставляемого Товара в пределах срока годности Товара. 
В случае, если обращение Товара приостановлено Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации Заказчик вправе осуществить возврат Товара, находящегося у Заказчика на дату приостановления обращения Товара. В этом случае, в течение 10 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить замену Товара, обращение которого приостановлено на Товар, соответствующий Контракту, обращение которого не приостановлено.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит. Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества продукции и внешнего вида тары и устанавливается производителем.
� В связи с отсутствием дополнительных характеристик товара в КТРУ и в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация необходима с целью получения заказчиком товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой работы заказчика.


�В связи с отсутствием дополнительных характеристик товара в КТРУ и в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация необходима с целью получения заказчиком товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой работы заказчика.


�В связи с отсутствием дополнительных характеристик товара в КТРУ и в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация необходима с целью получения заказчиком товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой работы заказчика.





