Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка элементов питания для систем видеонаблюдения.

ИКЗ: 261783000201478050100100510000000000

КБК 15301063941590049244

Целью данной закупки является обеспечение бесперебойной работы систем видеонаблюдения Балтийской таможни.

Срок поставки: 20 рабочих дней

ОКПД2 27.20.22.000 «Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей»

КТРУ  27.20.22.000-00000001 Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная

| № п/п | Наименование Товара | Требования к значениям показателей товара |  |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели | Значение показателя | Ед.изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | Емкость | > 6 и ≤ 7 | Ампер-час (3,6кКл) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 96 |
|  |  | Возможность использования ИБП | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Напряжение | 12 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип | закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Тип клемм | F1(FASTON (зажим) 4.75 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота | > 93 и ≤ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина | ≥150 и ≤ 151 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Полярность | прямая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина | ≥ 65 и ≤ 66 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики требуемого к поставке товара, в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) (далее – Правила), Заказчиком в техническом задании, на основании пункта 5 Правил, указана дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога, и обоснование необходимости использования такой информации в соответствии с требованиями п.6. Правил.

Показатели «Тип клемм, Высота, мм, Ширина, мм, Полярность, Длина, мм» указаны в соответствии с особенностями эксплуатации товара при подключении к источникам питания, находящихся в пользовании Заказчика.

Требования к качеству поставляемого товара:

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, ремонте, в том числе 
не восстановленным, технически исправен, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должен быть пригоден для использования.

Товар должен быть упакован в оригинальную (завода-изготовителя) 
и недеформированную упаковку. Упаковка и маркировка должны содержать все признаки оригинальности, а также элементы защиты от подделок и несанкционированного вскрытия.

Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности от физического 
и атмосферно-климатического воздействия, предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности, а также иметь ярлык (упаковочный лист) с указанием изготовителя продукции.

Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу товара во время перевозки к месту доставки, погрузо-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Торговая марка, модель Товара, должны быть нанесены непосредственно на изделие 
и должны совпадать с соответствующей информацией на упаковке.

Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов, действующих в отношении данного вида товара.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе 
не восстановленным, технически исправным, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должен быть пригоден для использования (рис 1).

Рис.1

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствующий требованиям документов стандартизации и технического регулирования

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического

регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки"

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

ГОСТ 12.2.007.12-88. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности

труда. Источники тока химические. Требования безопасности" (утв. и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР от 18.02.1988 N 282)

ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи свинцово-

кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 2. Размеры, выводы и

маркировка" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.09.2012 N 300-ст)

ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи свинцово-

кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования,3

функциональные характеристики. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом

Росстандарта от 13.09.2012 N 301-ст)

ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи

свинцово-кислотные стационарные. Часть 22. Типы с регулирующим клапаном. Требования (утв. И введен в действие Приказом Росстандарта от 20.11.2015 N 1900-ст)

ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи

свинцово-кислотные стационарные. Часть 11. Открытые типы. Общие требования и методы

испытаний (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.11.2015 N 1927-ст)

ГОСТ Р МЭК 62485-1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи

аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

безопасности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 450-ст)

Требования к гарантийному срок Товара

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком 
документа о приемке.

Поставщик гарантирует произвести, в период гарантийного срока, замену поставляемого Товара, если в процессе эксплуатации будут выявлены дефекты, в течение 30 дней 
с момента получения требования, направленного Заказчиком в письменной форме. При этом гарантийный срок на замененный Товар исчисляется с даты замены. Все расходы, связанные 
с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком

Условия поставки товара:

Датой поставки товара считается день подписания Заказчиком документа о приемке.

Приемка товара происходит в присутствии ответственных представителей Заказчика 
и Поставщика и оформляется товарной накладной. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности и иных характеристик поставляемого товара в соответствии с техническом заданием.

По окончании приемки поставленного товара, при условии отсутствия претензий 
к поставленному товару со стороны Заказчика, представитель Заказчика подписывает документ о приемке.

Порядок расчетов

В цену Контракта входят все необходимые расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком без авансового платежа путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком (уполномоченным лицом Заказчика) в документа о приемке, подтверждающей фактическую поставку Товара.

Порядок и срок поставки товаров:

Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии с Техническим заданием в течение 20 рабочих дней с даты заключения Контракта по адресу 198184, Санкт-Петербург, вн.тер.г.  муниципальный округ Морские ворота, ост-в Канонерский, д. 32, литера А, в рабочее время Заказчика: в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 17.45, пятница с 9.00 до 16.30, обед ежедневно с 13.00 до 13.30.

Спецификация:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара (в т.ч. НДС), руб. | Общая стоимость (в т.ч. НДС1), руб. | Наименование страны происхождения товара / документ, подтверждающий страну происхождения (при наличии такого документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | шт. | 96 |  |  |  |

Итого Товара на сумму: _____ (_________) рублей___ копеек, в том числе НДС __ %, в размере ______(_______) рублей  ____ копеек (или НДС не облагается на основании ________ Налогового кодекса Российской Федерации).

И.о. начальника отдела технических средств

таможенного контроля и технических средств охраны

Балтийской таможни                                                                                   	          Г.А. Марчкова

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 39, ст. 5375) плательщиками НДС.