Приложение

к контракту №__________________

от «____» __________2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования

для нужд ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Ярославской области

- Объект закупки

Объектом закупки являются услуги техническому обслуживанию систем кондиционирования (сплит-систем) серверных помещений ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Ярославской области.

- Место оказания услуг

г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская 18а, стр. 2. УФСИН России по Ярославской области.

- Сроки оказания услуг

В течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Условия оказания услуг

Оказание услуг, проводить в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 часов 
до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 часов до 16:00 часов.

- Цель

Диагностика, обслуживание и заправка кондиционеров (сплит-систем) с целью поддержания работоспособности климатического оборудования Заказчика.

- Наименование, характеристики оказываемых услуг:

- Техническое обслуживание: диагностика и визуальный осмотр, чистка внешнего блока, чистка внутреннего блока, чистка трассы сплит-системы, проверка уровня фреона (хладона) кондиционера (при необходимости дозаправка), проверка электрических соединения, антибактериальная обработка 6 кондиционеров;

- Общие требования:

  - Услуги по обслуживанию систем кондиционирования выполняются 
в соответствии с действующими нормами и правилами, с применением специальных приспособлений, инструментов и расходных материалов Исполнителя.

  - Содержание паров фреона (хладона) не должно превышать значений, определенных действующими стандартами и гигиеническими нормами ГОСТ 12.1.005.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны и безопасности труда, санитарных норм и правил при оказании услуг по ремонту оборудования кондиционирования.

- Требования по сроку и объему гарантий качества оказываемых услуг

  - 12 месяцев с момента принятия Заказчиком результатов оказанных услуг

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, 
не связанные со штатной работой оборудования, Исполнитель обязан устранить их за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком, при этом гарантийный срок продлевается 
на период устранения выявленных недостатков.

| № | Оказание услуг | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание и заправка кондиционеров | г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, 18А, стр.2 Высота обслуживания: 5 этаж (доступ со стремянки, с крыши прилегающего здания) – 4 шт Высота обслуживания: 5 этаж (доступ с окна) – 1 шт Высота обслуживания: 3 этаж (доступ с окна) – 1 шт | 6 |