Описание объекта закупки 

на поставку запасных частей для грузовых транспортных средств 3 ПСО ГУ МЧС России по РС(Я) ДТО_тех.
Настоящее Описание объекта закупки определяет описание, технические характеристики, порядок, сроки и условия поставки запасных частей для грузовых транспортных средств 
3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС(Я)
Поставка товара включает в себя: поставку товара в адрес заказчика, все расходы и разгрузку товара по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный пр-т. Ленинградский 9,
Описание, технические характеристики и количество поставляемого Товара
Запчасти, узлы и механизмы должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля и иметь товарный знак (логотип) производителя соответствующей марки автомобиля, для которой предназначен данный Товар. В случае если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Наименование, вид и количество товара указаны в нижеследующей таблице: 

	№ п/п
	Номенклатура/ Характеристика номенклатуры
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	

	1
	Затвор дисковый поворотный чугун Ду 80 Ру16 межфл с рукояткой диск чугун манжета EPDM 
	шт
	2

	2
	Затвор дисковый поворотный чугун Ду 100 Ру16 межфл с рукояткой диск чугун манжета EPDM
	шт
	1

	3
	Затвор дисковый поворотный чугун Ду 125 Ру16 межфл с рукояткой диск чугун манжета EPDM
	шт
	4


Условия поставки Товара
Поставка товара включает в себя поставку, погрузку и разгрузку товара. Разгрузка товара производится силами и за счет средств Поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику.
Поставка товара с опережением сроков допускается по согласованию Сторон.
Срок поставки товара: с момента подписания государственного контракта до 01.08.2026 г.
Цена товара включает в себя стоимость товара, расходы на тару, поставку, разгрузку в месте поставки, а также расходы на страхование, налоговые платежи, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением взятых обязательств.
Дал
 Требования к поставляемому Товару
Товар должен отвечать требованиям государственных стандартов и техническим условиям, а также иным требованиям нормативно-правовых документов Российской Федерации для данного вида товара.
Поставляемый товар должен быть новый (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных материалов).
Товар при отгрузке должен быть упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность и предохранять товар от порчи во время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения в обычных условиях.
Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству и ассортименту. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц. 
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.
Гарантия на запчасти, узлы и механизмы должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на запчасти, узлы и механизмы завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (УПД в электронном документе о приемке). 
В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар соответственно продлевается.
Требования к результатам поставки Товара
 Поставка товара должна быть выполнена качественно и в срок, в соответствии с описанием объекта закупки, Государственным контрактом, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации.
[image: image1.png]


Инспектор (г.Мирный) отделения ФПС ГПС 
по ТиТО УМТО ГУ МЧС России по РС (Я)
ст. лейтенант внутренней службы    

                                                   Винницкий С.Л.   
