Приложение 1

Техническое задание (описание объекта закупки)

на проведение метрологической поверки лабораторного оборудования мини-экспресс лаборатории «Пчелка-Р» (насос-пробоотборник НП-3М)

| № п/п | Наименование характеристик (требований) | Устанавливаемые Заказчиком показатели характеристик (требований) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Назначение поставляемого товара, выполняемых работ, услуг. | Поверка лабораторного оборудования и контрольно-измерительных приборов, участвующих в технологическом процессе, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также действующими нормами и правилами метрологического обеспечения. |
| 2. | Общие сведения | Насос-пробоотборник НП-3М предназначен для отбора разовых проб газовоздушных смесей с целью последующего определения их химического состава с использованием элементов аспирационного типа. Объемы отбираемых проб – 50 и 100 см³. |
| 3. | Характеристики (требования) к выполнению работ, услуг | Поверка насоса-пробоотборника НП-3М. Техническое обслуживание насоса-пробоотборника НП-3М. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями). Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», ГОСТами и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере обеспечения единства средств измерений и техники безопасности. При оказании услуг по поверке, в рамках цены контракта проводится диагностика, регламентное обслуживание (предповерочная подготовка). |
| 4. | Требования к УРЗ о представлении документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ. | По окончании оказания услуг: Исполнитель передает Заказчику в установленном порядке поверенные приборы, акт приема-сдачи оказанных услуг (в 2-х экземплярах), производит выдачу свидетельства о поверке и (или) нанесение знака поверки (клейма) установленного образца, либо выдачу извещения о непригодности к применению. |
| 5. | Требования к качеству поставляемого товара, выполнению работ, оказанию услуг | Положительным результатом поверки насоса является свидетельство о поверке и (или) нанесение клейма поверителя. При отрицательном результате поверки насос признается непригодным к применению. Выдается извещение о непригодности к применению и (или) гасится клеймо. |
| 6. | Требования к Исполнителю услуг | Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, на выполнение работ по поверке средств измерений. (В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ ”Об обеспечении единства измерений”) |
| 7. | Порядок и срок оплаты договора | Оплата производится по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акта приёмки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) на основании счёта, счёта-фактуры, предоставленные Исполнителем. |