## Лист1
Приложение №1
Приложение №1
Техническое задание на шприцы
№ п/п | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  |  | Единица измерения | Количество
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 32.50.13.110-00004571 | Шприц общего назначения Перфузор | Описание КТРУ | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие, тело, извлечения жидкостей/газов из медицинских изделий/тела ( используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет съемная или несъемная игла ( в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную, при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  | штука | 200 | ФСЗ 2009/05984
|  |  | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | да | наличие | Характеристика КТРУ
|  |  | Градуированный объем шприца | 50 | (см[3*];^мл) | Характеристика КТРУ
|  |  | Игла в комплекте | ≥1 | наличие | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Коннектор | Луер Лок | наличие | Характеристика КТРУ
|  |  | Тип шприца | 3-х компонентный | наличие | обусловлены обеспечением плавности хода поршня
|  |  | Совместимость | с насосом инфузионным шприцевым "Перфузор Спейс" имеющимся у Заказчика | соответствие | Согласно руководству по эксплуатации насоса инфузионного шприцевого "Перфузор Спейс"
2 | 32.50.13.110-00004575 | Шприц общего назначения Перфузор | Описание КТРУ | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие, тело, извлечения жидкостей/газов из медицинских изделий/тела ( используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет съемная или несъемная игла ( в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную, при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  | штука | 100 | ФСЗ 2009/05984
|  |  | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | да | наличие | Характеристика КТРУ
|  |  | Градуированный объем шприца | 20 | (см[3*];^мл) | Характеристика КТРУ
|  |  | Игла в комплекте | ≥1 | наличие | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Коннектор | Луер Лок | наличие | Характеристика КТРУ
|  |  | Тип шприца | 3-х компонентный | наличие | обусловлены обеспечением плавности хода поршня
|  |  | Совместимость | с насосом инфузионным шприцевым "Перфузор Спейс" имеющимся у Заказчика | соответствие | Согласно руководству по эксплуатации насоса инфузионного шприцевого "Перфузор Спейс"
3 | 32.50.13.110-00005193 | Шприц туберкулиновый/для аллергологических проб/в комплекте с иглой, стандартный | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для точного подкожного введения пациенту низких доз туберкулина и/или проведения теста на чувствительность к аллергену, в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно закрытая колпачком для защиты пользователя). Шприц, как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащен поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами. Это изделие для одноразового использовани |  |  |  | штука | 200
|  |  | Объем шприца | 1 | (см[3*];^мл) | обусловлены потребностью Заказчика
|  |  | Коннектор | Луер Слип | наличие
|  |  | Размер иглы | 27 Gх 1/2" | наличие
|  |  | Тип шприца | 3-х компонентный | наличие | обусловлены обеспечением плавности хода поршня
1.Срок и условия поставки: В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта
2. Место поставки: 163000 г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, аптека.
3. Срок годности: не менее одного календарного года на дату поставки
4. Документы к товару: при поставке поставщик обязуется предоставить на весь товар: - копии регистрационных удостоверений